|  | Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ 127238 Москва, Локомотивный пр., 21 www.condvent.ru mailto:info@condvent.ru | 730-8121 (многоканальный) |
| --- | --- | --- |

| Отопительное оборудование | Прайс-лист на 05.2009г. Цены указаны с учетом НДС |
| --- | --- |

| Пароводяные подогреватели тепловых сетей |
| --- |
| (скоростные, кожухотрубчатые) |
| Наименование | Длина трубной системы, мм | Расчетный тепловой поток, МВт | Расход нагреваемой воды, т/ч | Цена подогревателя, руб. | Цена трубной системы (пучка), руб. |
| ПП 2-6-2-II | 2000 | 0,68 | 29,2 | 50 504 | 37 870 |
| ПП 2-9-7-II | 3000 | 1,89 | 32,4 | 61 242 | 43 550 |
| ПП 2-9-7-IV | 3000 | 1,31 | 16,1 | 61 478 | 44 900 |
| ПП 2-11-2-II | 2000 | 1,24 | 53,4 | 85 196 | 61 200 |
| ПП 2-17-7-II | 3000 | 3,45 | 59 | 106 672 | 75 400 |
| ПП 2-17-7-IV | 3000 | 2,41 | 29,4 | 106 318 | 77 172 |
| ПП 1-21-2-II | 2000 | 2,29 | 103,5 | 147 500 | 102 800 |
| ПП 1-32-7-II | 3000 | 6,46 | 110,5 | 183 136 | 125 300 |
| ПП 1-32-7-IV | 3000 | 4,5 | 55 | 184 434 | 127 600 |
| ПП 1-35-7-II | 2000 | 3,92 | 169 | 222 371 | 155 406 |
| ПП 1-53-7-II | 3000 | 10,58 | 182 | 289 300 | 206 200 |
| ПП 1-53-7-IV | 3000 | 7,61 | 93 | 290 540 | 207 800 |
| ПП 1-76-7-II | 3000 | 15,3 | 261 | 434 800 | 339 420 |
| ПП 1-76-7-IV | 3000 | 10,91 | 133 | 440 460 | 340 961 |
| Водоводяные подогреватели тепловых сетей |
| (скоростные, кожухотрубчатые) |
| Обозначение | Наружный диаметр корпуса, мм | Длина трубной системы, мм | Расход нагревае-мой воды, т/ч | Тепловой поток, кВт | Цена, руб. | Цена соединительн-ого калача, руб. | Цена пере-хода, руб. |
| 1 - 57 х 2000 | 57 | 2000 | 2,15 | 7,9 | 8 800 | 920 | 680 |
| 2 - 57 х 4000 | 57 | 4000 | 2,15 | 17,6 | 9 800 |  |  |
| 3 - 76 х 2000 | 76 | 2000 | 3,9 | 18,2 | 10 100 | 1 140 | 860 |
| 4 - 76 х 4000 | 76 | 4000 | 3,9 | 40,7 | 11 400 |  |  |
| 5 - 89 х 2000 | 89 | 2000 | 5,5 | 18,2 | 11 900 | 1 280 | 980 |
| 6 - 89 х 4000 | 89 | 4000 | 5,5 | 40,7 | 14 986 |  |  |
| 7 - 114 х 2000 | 114 | 2000 | 10,5 | 39,9 | 15 753 | 1 830 | 1 210 |
| 8 - 114 х 4000 | 114 | 4000 | 10,5 | 85,7 | 21 299 |  |  |
| 9 - 168 х 2000 | 168 | 2000 | 20,5 | 74,4 | 24 013 | 3 450 | 1 480 |
| 10 - 168 х 4000 | 168 | 4000 | 20,5 | 147,5 | 32 450 |  |  |
| 11 - 219 х 2000 | 219 | 2000 | 34 | 113,4 | 33 630 | 6 300 | 2 260 |
| 12 - 219 х 4000 | 219 | 4000 | 34 | 238,4 | 51 510 |  |  |
| 13 - 273 х 2000 | 273 | 2000 | 60,5 | 236 | 50 976 | 8 240 | 3 800 |
| 14 - 273 х 4000 | 273 | 4000 | 60,5 | 479,1 | 75 284 |  |  |
| 15 - 325 х 2000 | 325 | 2000 | 83,5 | 302,1 | 62 540 | 11 300 | 6 100 |
| 16 - 325 х 4000 | 325 | 4000 | 83,5 | 632,4 | 97 940 |  |  |
| 18 - 377 x 4000 | 377 | 4000 |  | 141 600 |  |