|  | Научно-производственный центр ВЕКТОР-КОНДВЕНТ 127238 Москва, Локомотивный пр., 21 www.condvent.ru mailto:info@condvent.ru | 730-8121 (многоканальный) |
| --- | --- | --- |

| Фильтры воздушные гофрированные типа ФВГ (основные типоразмеры) | Прайс-лист на 18.09.2009 г. Цены указаны с учетом НДС |
| --- | --- |

| Класс очистки — G3 или G4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение Пропускная способность по воздуху, м3/ч Габаритные размеры Цена, руб. Область применения НПЦ «Вектор-Кондвент» Аналоги других предприятий ши- ри- на вы- со- та глу- би- на G3 G4 ФВГ-5’5’-48-Х 3(4)050 1700..2500 500 500 48 592 634 Грубая очистка воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха отечественного и импортного производства. Фильтры могут быть разъемной конструкции для замены или регенерации фильтрующего материала или неразъемными. ФВГ-5’5’-100-Х 3(4)100 1700..2500 500 500 100 1042 1119 ФВГ-66-48-Х 3(4)052/ФКС-66-48 2500..3500 592 592 48 887 897 ФВГ-66-100-Х 3(4)102/ФКС-66-100 2500..3500 592 592 100 1306 1332 ФВГ-36-48-Х 3(4)051/ФКС-36-48 1200..1700 287 592 48 745 934 ФВГ-36-100-Х 3(4)101/ФКС-36-100 1200..1700 287 592 100 885 991 ФВГ-56-48-Х 3(4)054 2000..3000 490 592 48 808 856 ФВГ-56-100-Х 3(4)104 2000..3000 490 592 100 1148 1216 ФВГ-47-48-Х 3(4)055 1300..1800 305 610 48 924 989 ФВГ-77-48-Х 3(4)056 2600..3700 610 610 48 998 1068 ФВГ-47-100-Х 3(4)105 1300..1800 305 610 100 1018 1121 ФВГ-77-100-Х 3(4)106 2600..3700 610 610 100 1382 1452 ФВГ-33-48-Х 3(4)0501 500..900 287 287 48 473 482 ФВГ-33-100-Х 3(4)1001 500..900 287 287 100 663 716 ФВГ-44-48-Х 3(4)0505 600..900 305 305 48 475 496 ФВГ-44-100-Х 3(4)1005 600..900 305 305 100 691 716 ФВГ-69-48-Х 3(4)057 3500..5000 592 892 48 1220 1249 ФВГ-69-100-Х 3(4)107 3500..5000 592 892 100 1883 1920 ФВГ-59-48-Х 3(4)059 3000..4500 490 892 48 938 984 ФВГ-59-100-Х 3(4)109 3000..4500 490 892 100 1693 1726 ФВГ-78-100-Х аналогов нет 3000..5000 610 750 100 1796 1834 ФВГ-78-200-Х аналогов нет 3000..5000 610 750 200 3970 4130 ФВГ-88-100-Х аналогов нет 3800..5300 750 750 100 2630 2720 ФВГ-88-200-Х аналогов нет 3800..5300 750 750 200 4720 4850 |
| Начальное сопротивление, Па, в зависимости от глубины фильтра 48 мм 55 100 мм или 200 мм 45 Рекомендуемое конечное сопротивление – 250 Па Расшифровка обозначений габаритных размеров карманных фильтров, мм 3 4 5 5’ 287 305 490 500 6 7 8 9 592 610 750 892 Другие прайс-листы (www.condvent.ru/price) >> |  | При заказе в обозначении указывать: Возможно изготовление фильтров с иными размерами и классом очистки, а также фильтрующих панелей, состоящих из нескольких фильтров. При заказе крупных партий фильтров (более 100 шт.) возможны скидки. |