## ПРИЗМ
ООО '' ПРИЗМ "
660062, г. Красноярск, пер. Телевизорный, 9а, 2 этаж
т/ф. (391) 298-00-11, 298-00-22, 298-00-10
www.prizm.ru, info@prizm.ru
01.09.2012г.
Лабораторное оборудование
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ KEM
1 | AT-500N-1 | 684250 | 807415 | Автоматическая система для потенциометрического титрования, включающая автоматическую бюретку на 10 мл, мешалку, графический принтер/плоттер и жидкокристаллический дисплей. Имеет 4 базовые титрационные программы, 10 пользовательских программируемых процедур титрования, последовательный интерфейс RS-232C. Управление: титрование, управляемое микропроцессором, детектирование конечной точки и вычисление концентрации; Диапазон потенциалов -2000 - +2000 мВ. рН 0 -14, температура:0-100ºС; типы титрования: детектирование всех точек, титрование до заданного потенциала. В комплекте: EBU-610-10B бюреточный модуль 10мл (может быть укомплектован бюреткой другого объема: 1мл, 5мл, 20мл (стандартный), 50мл, указать при заказе), Мешалка, Комбинированный стеклянный рН электрод С-171, Кабель электрода с разъемом BNC, Электрод температурной компенсации, Инструмент для извлечения поршня, Гаечный ключ, Сетевой кабель, Сертификат об утверждении типа СИ, Описание типа СИ с указанием характеристик, присвоенных СИ данного типа, Методика поверки, Руководство по эксплуатации на русском языке.
2 | CBM-910 | 60000 | 70800 | Принтер точечно-матричный к AT-500N-1
3 | AT-510-10 | 997050 | 1176519 | Универсальная автоматическая титрационная система с автоматической бюреткой на 10 мл, мешалкой, системой автоматического заполнения реагентом, выход RS-232 для подключения компьютера и весов. Большой символьно-графический дисплей 7 строк х 30 символов. Управление на русском языке. Гибкие возможности программирования. Возможность статистических расчетов (вычисление среднего из серии, стандартного отклонения). Три коммуникационных порта (RS-232C) для подключения принтера, весов и ПК. Возможность подключения весов для автоматического ввода величины пробы. Возможность вывода кривой титрования на дисплей и принтер. Возможность подключения модуля титрования влаги по Карлу Фишеру. Управление: титрование, управляемое микропроцессором, детектирование конечной точки и вычисление концентрации; Диапазон потенциалов -2000 - +2000 мВ. рН 0 -14, температура:0-100 С; типы титрования: детектирование всех точек, титрование до заданного потенциала. Имеет 50 рабочих титрационных программ (в том числе программы анализа нефтепродуктов согласно ASTM). В комплекте: EBU-610-10B бюреточный модуль 10мл (может быть укомплектован бюреткой другого объема: 1мл, 5мл, 20мл (стандартный), 50мл, указать при заказе), Мешалка, Комбинированный стеклянный рН электрод С-171, Кабель электрода с разъемом BNC, Электрод температурной компенсации, Шток поршня, Гаечный ключ, Сетевой кабель, Руководство по эксплуатации на русском языке, Принтер IDP-100-12 (входит в комплект поставки).
4 | AT-610-ST | 1466300 | 1730234 | Универсальная титровальная станция модульной конструкции включая: Основной модуль (AT-610) для потенциометрического титрования в составе: -магнитная мешалка, -стенд, -держатель электрода, -кабель мешалки, -соединительный кабель, -заглушка, -ротор мешалки (25 мм), -комбинированный стеклянный электрод С-171, -кабель электрода с разъемом BNC, -электрод температурной компенсации, -внутренний раствор электрода сравнения (3,33М-KCl), -шток поршня, -ключ (8 мм), -сетевой кабель с адаптером,EBU-610-10B бюреточный модуль 10мл (может быть укомплектован бюреткой другого объема: 1мл, 5мл, 20мл (стандартный), 50мл, указать при заказе), Блок управления с сенсорным экраном (MCU-610), Руководство пользователя, Гарантийный талон. Технические характеристики: Состоит из универсального управляющего блока MCU-610 с 8-дюймовым сенсорным управляющим дисплеем и модуля АТ-610 с дозирующей бюреткой для волюметрического титрования. Многофункциональный управляющий модуль MCU-610 представляет собой универсальную управляющую станцию, к которой в качестве рабочих станций подключаются различные титрационные модули: для классического волюметрического титрования AT-610, для волюметрического титрования по Карлу Фишеру MKA-610, для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру MKC-610. Можно подключать до 2-х модулей, которые управляются независимо и позволяют выполнять два титрования одновременно. Построение кривых титрования и испарения в реальном времени на сенсорном дисплее MCU-610. Виды титрования: потенциометрическое (окислительно-восстановительное, осадительное), фотометрическое, поляризационное, кондуктометрическое. Диапазон: -2000…+2000 мВ; рН= 0…14; температура 0…100ºС. Расчет: концентрация, статистика (среднее, стандартное отклонение, СКО), автовыравнивание, уровень холостого значения, значение фактора.
5 | MKC-501-D | 527850 | 622863 | Автоматический кулонометрический титратор по Карлу Фишеру настольного типа с микропроцессорным управлением включая:Основной модуль MKC-501-N, Силовой кабель с заземлением, Титрационная ячейка, Ротор мешалки (35 мм), Внутренняя бюретка (бюретка с диафрагмой), Комбинированный детектирующий электрод, Эксикаторная трубка, Штепсельный разъем (19/25), Ввод для шприца (с септой), Смазка Карла Фишера, баночка,Септа (10 шт./уп.), Промывочная бутыль, Воронка, Регулятор положения анода, Бумага для принтера, рулон, Руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт. Техничекие характеристики: Символьно-цифровой дисплей 1 строка х 16 символов; Одна программа измерений; Одна формула расчета результата (расчет весового содержания влаги в %, ppm, мг, мкг); Титрационная ячейка на верхней панели прибора; Встроенная магнитная мешалка; Возможность вывода кривой титрования на принтер; Три коммуникационных порта (RS-232C) для подключения принтера, весов и ПК; Возможность подключения весов для автоматического ввода массы пробы; Ручная подача и удаление растворителя; Диапазон: 10 мкг-100 мг H20 (от 1 ppm до 5% в зависимости от объема пробы); Дискретность 0,1 мкг Н2О; Титровальный сосуд: емкость 100 мл, максимальная емкость 150 мл; Автоматическая компенсация фона; Госреестр средств измерений РФ №31007-06.
6 | MKC-501-N | 516120 | 609021.6 | Автоматический кулонометрический титратор по Карлу Фишеру настольного типа с микропроцессорным управлением включая: Основной модуль MKC-501-N; Силовой кабель с заземлением; Титрационная ячейка; Ротор мешалки (35 мм); Внутренняя бюретка (бюретка без диафрагмы); Комбинированный детектирующий электрод; Эксикаторная трубка; Штепсельный разъем (19/25); Ввод для шприца (с септой); Смазка Карла Фишера, баночка; Септа (10 шт./уп.); Промывочная бутыль; Воронка; Регулятор положения анода; Бумага для принтера, рулон; Руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт. Техничекие характеристики:Символьно-цифровой дисплей 1 строка х 16 символов; Одна программа измерений; Одна формула расчета результата (расчет весового содержания влаги в %, ppm, мг, мкг); Титрационная ячейка на верхней панели прибора; Встроенная магнитная мешалка; Возможность вывода кривой титрования на принтер; Три коммуникационных порта (RS-232C) для подключения принтера, весов и ПК; Возможность подключения весов для автоматического ввода массы пробы; Ручная подача и удаление растворителя; Диапазон: 10 мкг-100 мг H20 (от 1 ppm до 5% в зависимости от объема пробы); Дискретность 0,1 мкг Н2О; Титровальный сосуд: емкость 100 мл, максимальная емкость 150 мл; Автоматическая компенсация фона. Госреестр средств измерений РФ №31007-06.
7 | MKC-520-D | 684300 | 807474 | Автоматическая система для определения воды по Карлу Фишеру методом кулометрического титрования с микропроцессорным управлением: Основной модуль MKC-520-D; Силовой кабель с заземлением; Титрационная ячейка; Ротор мешалки (35 мм); Внутренняя бюретка (бюретка с диафрагмой); Комбинированный детектирующий электрод; Эксикаторная трубка; Штепсельный разъем (19/25); Ввод для шприца (с септой); Смазка Карла Фишера, баночка; Септа (10 шт./уп.); Промывочная бутыль; Воронка; Регулятор положения анода; Бумага для принтера, рулон; Руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт. Техничекие характеристики: Символьно-цифровой дисплей 1 строка х 16 символов; Одна программа измерений; Одна формула расчета результата (расчет весового содержания влаги в %, ppm, мг, мкг); Титрационная ячейка на верхней панели прибора; Встроенная магнитная мешалка; Возможность вывода кривой титрования на принтер; Три коммуникационных порта (RS-232C) для подключения принтера, весов и ПК; Возможность подключения весов для автоматического ввода массы пробы; Ручная подача и удаление растворителя; Диапазон: 10 мкг-100 мг H20 (от 1 ppm до 5% в зависимости от объема пробы); Дискретность 0,1 мкг Н2О; Титровальный сосуд: емкость 100 мл, максимальная емкость 150 мл; Автоматическая компенсация фона. Госреестр средств измерений РФ №31007-06.
8 | MKC-520-N | 296360 | 349704.8 | Автоматический кулонометрический титратор по Карлу Фишеру настольного типа с микропроцессорным управлением включая: Основной модуль MKC-501-N; Силовой кабель с заземлением; Титрационная ячейка; Ротор мешалки (35 мм); Внутренняя бюретка (бюретка без диафрагмы); Комбинированный детектирующий электрод; Эксикаторная трубка; Штепсельный разъем (19/25); Ввод для шприца (с септой); Смазка Карла Фишера, баночка; Септа (10 шт./уп.); Промывочная бутыль; Воронка; Регулятор положения анода; Бумага для принтера, рулон;Руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт. Техничекие характеристики: Символьно-цифровой дисплей 1 строка х 16 символов; Одна программа измерений; Одна формула расчета результата (расчет весового содержания влаги в %, ppm, мг, мкг); Титрационная ячейка на верхней панели прибора; Встроенная магнитная мешалка; Возможность вывода кривой титрования на принтер; Три коммуникационных порта (RS-232C) для подключения принтера, весов и ПК; Возможность подключения весов для автоматического ввода массы пробы; Ручная подача и удаление растворителя; Диапазон: 10 мкг-100 мг H20 (от 1 ppm до 5% в зависимости от объема пробы); Дискретность 0,1 мкг Н2О; Титровальный сосуд: емкость 100 мл, максимальная емкость 150 мл; Автоматическая компенсация фона. Госреестр средств измерений РФ №31007-06.
9 | MKC-610-DT | 492680 | 581362.4 | Автоматическая универсальная титровальная станция для определения влаги по Карлу Фишеру. Состоит из универсального управляющего блока MCU-610 с 8-дюймовым сенсорным управляющим дисплеем и дополнительного модуля MKС-610 для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру. Многофункциональный управляющий модуль MCU-610 представляет собой универсальную управляющую станцию, к которой в качестве рабочих станций могут подключаться различные титрационные модули: для классического волюметрического титрования AT-610, для волюметрического титрования по Карлу Фишеру MKA-610, для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру MKC-610. Отображение кривых титрования и испарения в реальном времени на сенсорном дисплее MCU-610. Концентрация воды; данные статистики (среднее значение, стандартное отклонение (SD) и относительное стандартное отклонение (RSD)); автоматическое усреднение, уровень фона, титр . мешалка с автоматическим дозатором реагентов в качестве стандартного оборудования автоматическое устранение дрейфа при приближении потенциала к конечной точке автоматическое начало титрования при загрузке образца в ячейку сохранение до 10 значений величин фона и титра. Запись даты и результатов проверок. Регистрация оператора: можно зарегистрировать до 50 операторов Определение титра реагента: с предварительной записью даты калибровки и названия реагента. Изменение и запись результатов калибровки. Возможность подключения весов для автоматического ввода величины пробы. Возможность подключения приставки-испарителя. Автоматическая подача и удаление растворителя встроенным насосом. Диапазон: 10 мкг-100 мг H2O. Бюретка 10 мл, точность 0,015мл. Титровальный сосуд: емкость 100 мл, максимальная емкость 150 мл. Автоматическая компенсация фона. Принтер (входит в комплект поставки).
10 | MKC-610-NT | 1219900 | 1439482 | Автоматическая универсальная титровальная станция для определения влаги по Карлу Фишеру. Состоит из универсального управляющего блока MCU-610 с 8-дюймовым сенсорным управляющим дисплеем и дополнительного модуля MKС-610 для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру. Многофункциональный управляющий модуль MCU-610 представляет собой универсальную управляющую станцию, к которой в качестве рабочих станций подключаются различные титрационные модули: для классического волюметрического титрования AT-610, для волюметрического титрования по Карлу Фишеру MKA-610, для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру MKC-610. Можно подключать до 2-х модулей, которые управляются независимо и позволяют выполнять два титрования одновременно. Построение кривых титрования и испарения в реальном времени на сенсорном дисплее MCU-610. Концентрация воды; данные статистики (среднее значение, стандартное отклонение (SD) и относительное стандартное отклонение (RSD)); автоматическое усреднение, уровень фона, титр. мешалка с автоматическим дозатором реагентов в качестве стандартного оборудования, автоматическое устранение дрейфа при приближении потенциала к конечной точке, автоматическое начало титрования при загрузке образца в ячейку, сохранение до 10 значений величин фона и титра. Запись даты и результатов проверок Регистрация оператора: можно зарегистрировать до 50 операторов Определение титра реагента: с предварительной записью даты калибровки и названия реагента. Изменение и запись результатов калибровки. Возможность подключения весов для автоматического ввода величины пробы. Возможность подключения приставки-испарителя. Автоматическая подача и удаление растворителя встроенным насосом. Диапазон: 10 мкг-100 мг H2O. Бюретка 10 мл, точность 0,015мл. Титровальный сосуд: емкость 100 мл, максимальная емкость 150 мл. Автоматическая компенсация фона. Принтер (входит в комплект поставки).
11 | MKS-500 | 552300 | 651714 | Автоматический волюметрический титратор по Карлу Фишеру настольного типа с микропроцессорным управлением включая: Основной модуль (MKS-500); Цилиндр с поршнем (10мл); Колпачок бюретки; Крышка бюретки; Переключающий клапан; Болт; Адаптер сетевой вилки (для AC 100/120В), (для AC 220/230/240В), (для UK AC 230/240В); AC-3P адаптер (для AC 100В); Крышка флакона (для реагента KF); Заземляющий провод (для AC 100В); S-образный титрационный сосуд; Крышка титрационной ячейки; Детектирующий электрод /KF; Ротор мешалки (25 мм); Соединение KF; Верхушка титрационного наконечника; Смазка KF (5 г); Эксикаторная трубка А; Шток поршня; Ключ (8 мм); Отвертка; Сливная склянка; Руководство пользователя; Гарантийный талон. Технические характеристики:Символьно-цифровой дисплей 1 строка х 16 символов;Одна программа измерений; Одна формула расчета результата (расчет весового содержания влаги в %, ppm, мг, мкг); Титрационная ячейка на верхней панели прибора; Встроенная магнитная мешалка; Возможность вывода кривой титрования на принтер; Три коммуникационных порта (RS-232C) для подключения принтера, весов и ПК; Возможность подключения весов для автоматического ввода массы пробы; Ручная подача и удаление растворителя; Диапазон: 0,1 мг-500 мг H20 (от 100 ppm до 100% Н2О); Бюретка 10 мл, точность 0,015мл; Титровальный сосуд: емкость 100 мл,максимальная емкость 150 мл; Автоматическая компенсация фона.
12 | MKS-520 | 703800 | 830484 | Автоматический волюметрический титратор по Карлу Фишеру настольного типа с микропроцессорным управлением включая: Основной модуль (MKS-500); Цилиндр с поршнем (10мл); Колпачок бюретки; Крышка бюретки; Переключающий клапан; Болт; Адаптер сетевой вилки (для AC 100/120В), (для AC 220/230/240В), (для UK AC 230/240В); AC-3P адаптер (для AC 100В); Крышка флакона (для реагента KF); Заземляющий провод (для AC 100В); S-образный титрационный сосуд; Крышка титрационной ячейки; Детектирующий электрод /KF; Ротор мешалки (25 мм); Соединение KF; Верхушка титрационного наконечника; Смазка KF (5 г); Эксикаторная трубка А; Шток поршня; Ключ (8 мм); Отвертка; Сливная склянка; Руководство пользователя; Гарантийный талон. Технические характеристики:Большой символьно-графический дисплей 7 строк х 30 символов; Управление на русском языке; Пять рабочих программ (методов). В каждой программе можно задавать параметры анализа образцов различной природы (например, масел, топлив, спиртов, газов). Параметры каждой программы сохраняются в памяти прибора, а также могут быть сохранены на съемном носителе; Титрационная ячейка с отдельной магнитной мешалкой; Возможность подключения второй титрационной ячейки; Расширенные возможности управления детектированием для сложных объектов, в т.ч. для плохо растворимых и нерастворимых образцов; Шесть формул расчета результата; Возможность статистических расчетов (вычисление среднего из серии, стандартного отклонения); Три коммуникационных порта (RS-232C) для подключения принтера, весов и ПК; Возможность подключения весов для автоматического ввода величины пробы; Возможность подключения приставки-испарителя; Возможность вывода кривой титрования на дисплей и принтер; Функция автоматической поверки с регистрацией результатов поверки; Автоматическая подача и удаление растворителя встроенным насосом; Диапазон: 0,1 мг-500 мг H20 (от 100 ppm до 100% Н2О); Бюретка 10 мл, точность 0,015мл; Титровальный сосуд: емкость 100 мл,максимальная емкость 150 мл; Автоматическая компенсация фона.
13 | MKA-610-ST | 1290300 | 1522554 | Автоматическая универсальная титровальная станция для определения влаги по Карлу Фишеру. Состоит из универсального управляющего блока MCU-610 с 8-дюймовым сенсорным управляющим дисплеем и дополнительного модуля MKA-610 с бюреткой и ячейкой для титрования по Фишеру. Многофункциональный управляющий модуль MCU-610 представляет собой универсальную управляющую станцию, к которой в качестве рабочих станций подключаются различные титрационные модули: для классического волюметрического титрования AT-610, для волюметрического титрования по Карлу Фишеру MKA-610, для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру MKC-610. Можно подключать до 2-х модулей, которые управляются независимо и позволяют выполнять два титрования одновременно. Построение кривых титрования и испарения в реальном времени на сенсорном дисплее MCU-610. Концентрация воды; данные статистики (среднее значение, стандартное отклонение (SD) и относительное стандартное отклонение (RSD)); автоматическое усреднение, уровень фона, титр . мешалка с автоматическим дозатором реагентов в качестве стандартного оборудования, автоматическое устранение дрейфа при приближении потенциала к конечной точке, автоматическое начало титрования при загрузке образца в ячейку, сохранение до 10 значений величин фона и титра. Запись даты и результатов проверок Регистрация оператора: можно зарегистрировать до 50 операторов Определение титра реагента: с предварительной записью даты калибровки и названия реагента, Изменение и запись результатов калибровки. Возможность подключения весов для автоматического ввода величины пробы. Возможность подключения приставки-испарителя. Автоматическая подача и удаление растворителя встроенным насосом. Диапазон: 0,1 мг-500 мг H20 (от 100 ppm до 100% Н2О). Бюретка 10 мл, точность 0,015мл. Титровальный сосуд: емкость 100 мл,максимальная емкость 150 мл. Автоматическая компенсация фона. Принтер (входит в комплект поставки).
14 | DA-100 | 645200 | 761336 | Автоматический цифровой измеритель плотности/удельного веса жидкостей осцилляционным методом. Включая: Шприц для ввода проб, полиэтиленовый, 2 мл; Трубка для ввода образца (длина 25 см); Осушительная трубка (заполненная силикагелем); Стеклянный предохранитель; Стеклянный предохранитель; Сетевой кабель; Руководство по эксплуатации на русском языке. Технические характеристики: Диапазон: 0-3 г/см3. Точность: +/-0.001 г/см3. Диапазон температур: 15-40oC (с шагом 0.1 C). Точность поддержания температуры: +/-0.5 C. Госреестр средств измерений РФ №21427-07.
15 | DA-130N | 195500 | 230690 | Портативный цифровой измеритель плотности/удельного веса жидкостей с отсоединяемым измерительным модулем, системой температурной компенсации и автоматической калибровкой постоянной ячейки. В комплекте с сетевым адаптером. Технические характеристики: Диапазон: 0.000...2.000 г/см3; Температурный диапазон: 0-40 C; Точность поддержания температуры: +/-0.5 C; Дискретность задания температуры: 0.1 C; Рабочая температура: 0...50°C; Ввод пробы: ручной; Память не менее 1000 результатов измерений; ЖК-дисплей высокого разрешения с подсветкой; Встроенные часы; Проведение измерений в соответствии с нормами GLP; Аппаратный интерфейс; Автоматическая температурная компенсация. Госреестр средств измерений РФ №21427-07.
16 | DA-640 | 1372400 | 1619432 | Автоматический цифровой измеритель плотности/удельного веса жидкостей осцилляционным методом. Оснащен пробоотборным насосом, температурной компенсацией, коррекцией на вязкость образца, большим цветным сенсорным дисплеем, интерфейсами RS-232C, USB, LAN. Технические характеристики: Диапазон: 0-3 г/см3; Точность: ±0.0001 г/см3; Диапазон температур: 0-90ºC (точность ±0.05ºC); Время измерения: 1-4 минуты; Питание: 220 В/50 Гц; Мощность: 120Вт; Габаритные размеры (ШхГхВ): 320х382х272 мм; Вес: 20 кг.
17 | DA-645 | 1571800 | 1854724 | Автоматический цифровой измеритель плотности/удельного веса жидкостей осцилляционным методом. Оснащен пробоотборным насосом, температурной компенсацией, коррекцией на вязкость образца, большим цветным сенсорным дисплеем, интерфейсами RS-232C, USB, LAN. Технические характеристики: Диапазон: 0-3 г/см3; Точность: ±0.00005 г/см3; Диапазон температур: 0-90ºC (точность ±0.03ºC); Время измерения: 1-4 минуты; Питание: 220 В/50 Гц; Мощность: 120Вт; Габаритные размеры (ШхГхВ): 320х382х272 мм; Вес: 20 кг.
18 | DA-650 | 1958900 | 2311502 | Автоматический цифровой измеритель плотности/удельного веса жидкостей осцилляционным методом. Оснащен пробоотборным насосом, температурной компенсацией, коррекцией на вязкость образца, большим цветным сенсорным дисплеем, интерфейсами RS-232C, USB, LAN. Технические характеристики: Диапазон: 0-3 г/см3; Точность: ±0.00002 г/см3; Диапазон температур: 0-90ºC (точность ±0.02ºC); Время измерения: 1-4 минуты; Питание: 220 В/50 Гц; Мощность: 120Вт; Габаритные размеры (ШхГхВ): 320х382х272 мм; Вес: 20 кг.
19 | RA-600 | 977500 | 1153450 | Цифровой рефрактометр настольного типа с термостатированием измерительной призмы и образца. Прямая индикация величины Brix или единиц концентрации %, ppm, мг/л, моль/л и т.д. Технические характеристики: Измерение показателя преломления: Диапазон: 1.3200 - 1.7000; Точность: ±0.0001; Воспроизводимость: 0.0001. Измерение величины Brix: Диапазон: 0.0 - 100.0 %; Точность: ±0.1 %. Диапазон температур: 5-75 ºС. Точность поддержания температуры: ±0.1 ºС. Объем образца: не менее 0.2 мл. Время измерения: от 2 с. Калибровка: автоматическая по чистой воде. Большой цветной сенсорный дисплей. Память на 100 методов измерения, 300 результатов. Масса: 5 кг.
20 | RA-620 | 1173000 | 1384140 | Цифровой рефрактометр настольного типа с термостатированием измерительной призмы и образца. Прямая индикация величины Brix или единиц концентрации %, ppm, мг/л, моль/л и т.д. Технические характеристики: Измерение показателя преломления: Диапазон: 1.3200 - 1.58000. Точность: ±0.00002. Воспроизводимость: 0.0001. Измерение величины Brix: Диапазон: 0.0 - 100.0 %. Точность: ±0.03 % (0~85,0%). Диапазон температур: 5-75 ºС. Точность поддержания температуры: ±0.1 ºС. Объем образца: не менее 0.2 мл. Время измерения: от 2 с. Калибровка: автоматическая по чистой воде. Большой цветной сенсорный дисплей. Память на 100 методов измерения, 300 результатов. Масса: 5 кг.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ Tanaka
1 | AD-6 | 2546300 | 3004634 | AD-6 Автоматический анализатор дистилляции нефтепродуктов. Технические характеристики: Температурный диапазон: 0-300 или 0-400 град. С. Показания температуры: градуировка в 0,1 град. С. Температурный сенсор: платиновый терморезистивный. Установка скорости разгонки: 2-9,0 мл/мин, шаг 0,5 мл/мин. Температура конденсора: 0-80 град С, поддержание температуры осуществляется элементом Пелетье с замкнутым водяным контуром. Программы: 26 программ разгонки, сохраняющихся в анализаторе при выключенном питании. Принтер: 20 символов, термо. Дисплей: 8 дюймовый дисплей для установки параметров, представления результатов, а также кривой разгонки. Выход: 1 порта RS-232C. В комплект анализатора входит: Принтер СВМ-292-48J100; Дистилляционная колба на 125 мл.; Градуированный цилиндр, 100 мл.; Опорная плата для колбы, 38 мм; Опорная плата для колбы, 50 мм; Центрирующее приспособление для температурного датчика; Температурный датчик ASTM D-86; Пробка для пароотводной трубки перегонной колбы; Запасной термопредохранитель; Теплоизолятор, запасной; Руководство по эксплуатации.
2 | APM-7 | 1600200 | 1888236 | APM-7 Автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса по стандарту EN ISO 2719, ASTM D93 (методы А и В), IP 34,ГОСТ 6356. Поджигание пробы: газовое или электрическое. Диапазон измерения: 40-370 С. Температурный датчик: Pt100. Индикация температуры: флуоресцентный цифровой дисплей, точность измерения температуры 0.1С. Детектор вспышки: однопроводная термопара. Охлаждение: воздушное, при помощи встроенного вентилятора. Система безопасности: отключение нагревателя при температуре на 20 С выше установленной температуры.
3 | ACO-7 | 1560000 | 1840800 | Автоматический анализатор температуры вспышки в открытом тигле Кливленда по стандарту ISO 2592, ASTM D92, IP 36 и ГОСТ 4333. Диапазон измерения: 80-400 С. Поджигание: газовым пламенем с электрической поддержкой. Температурный датчик: Pt100. Индикация температуры: флуоресцентный цифровой дисплей, точность измерения 0.1 С. Детектор вспышки: по электропроводности воздуха между двумя кольцевыми электродами. Охлаждение: воздушное, под давлением. Система безопасности: отключение нагревателя при температуре на 30 С выше ожидаемой температуры вспышки или при 400 С. Госреестр СИ РФ 38277-08 .
4 | ATG-7 | 1560000 | 1840800 | Автоматический измеритель температуры вспышки в закрытом тигле Тага в соответствии со стандартом ASTM D-56, модель ATG-7. Диапазон измерения: 0-95°C. Поджигание пробы: газовое или электрическое (перестройка в течение 1 мин). Температурный датчик: платиновый терморезистивный. Флуоресцентный дисплей с точностью индикации 0.1°C. Детектор вспышки: термопара. Система защиты от перегрева. В основной комплект входят: Испытательный тигль. Кольцевой уплотнитель G-45. Электрический соединительный кабель, 0,6м. Сигнальный соединительный кабель, 0,6м. Силовой кабель 2,5м. Термопредохранители. Поджигающая спираль. Защитная трубка для предохранителя, 0,1м. Газовый шланг 9x16x1500 мм. Соединение газового шланга. Шланг для воды в оплетке 1,5 м. Сетчатый фильтр. Сливной шланг 15x19x1500 мм. Соединение сливного шланга. Инструкция.
5 | ACO-T602 | 2325000 | 2743500 | Автоматический анализатор температуры вспышки в открытом тигле Кливленда по ISO 2592, ASTM D92 и IP 36 на 6 испытательных позиций. Диапазон измерения: 80-400 С. Температурный датчик: Pt100. Индикация температуры: флуоресцентный цифровой дисплей, точность измерения 0.1 С. Детектор вспышки: по электропроводности воздуха между двумя кольцевыми электродами. Охлаждение: воздушное, под давлением. Система безопасности: отключение нагревателя при температуре на 30 С выше ожидаемой температуры вспышки или при 400 С.
6 | ACR-M3 | 1539800 | 1816964 | Анализатор микрококсового остатка с автоматическим испарением/коксованием по стандарту ISO 10370 и ASTM D 4530, включая: Печь: двойной цилиндр, температурный диапазон от комнатной температуры до 600º С. Температурный контроль: цифровой контроллер на 96 шагов в диапазоне температур 0-500º С. Подача азота: регулятор давления 1.5 кгс/см2, скорость потока 150/600 мл/мин, автоматический переключатель.
7 | ACR-6 | 1278100 | 1508158 | Автоматический анализатор коксового остатка по ASTM D 189, IP 13, ISO 6615 метод Конрадсона, включая: Большой железный тигель с крышкой; Тигль Скидмора с крышкой; Фарфоровый тигль; Труба; Термопара и крышка; Газовый шланг с двумя фиксаторами, 1.5 м; Газовая зажигалка; Нагревательная спираль с изолятором; Предохранители для блока питания и управляющего модуля. Рукводство по использованию. Гарантийный срок - 1 год с даты ввода в эксплуатацию.
8 | AVP-30D2 | 2143700 | 2529566 | Автоматический аппарат для определения давления паров по Рейду с термостатируемой водяной баней, 2 бомбами, встряхивателем и цифровым дисплеем. Технические характеристики: Диапазон: 0-196 кПа. Интерфейс: RS-232C. Бомбы уменьшенного ("demi") размера.
9 | AAP-5 | 1801500 | 2125770 | Автоматический анализатор анилиновой точки по ASTM D 611, метод А, B и С ГОСТ 11065 для всех типов нефтепродуктов, как прозрачных, так и непрозрачных. Диапазон измерения: от комнатной температуры до 170 С. Температурный датчик: платиновый сенсор. Измерительная ячейка:модифицированная U-образная трубка в вакуумной стеклянной оболочке с тефлоновым краном. Детектор: фотоэлектрическая ячейка. Нагреватель: миниатюрный закрытый.
10 | AKV-202 | 3452100 | 4073478 | Автоматическая система измерения кинематической вязкости настольного типа в соответствии с ASTM D 445, ГОСТ 33, EN 12595, EN ISO 3104, EN ISO 3105, IP 71. Вискозиметрическая баня на 2 позиции. Используемые вискозиметры Ланца-Зайфутца позволяют анализировать как прозрачные, так и непрозрачные продукты. Технические характеристики: Диапазон измерения:при стандартных условиях от 1 до 10000 сСт, до 100000 сСт по дополнительному заказу. Вискозиметры: модифицированные Ланца-Зайфутца. Автоматическое выполнение измерения вязкости, слива, расчета, печати данных, очистки/сушки вискозиметров. Термостатирующая баня: установка температуры в диапазоне + 15 - +1000С с плавной регулировкой. Детектирование мениска с помощью фотоэлектрического устройства с волоконной оптикой. Принтер: термопринтер. Системы безопасности: детектирование газа, контроль уровня жидкости в бане, защита от перегрева. Размеры: 530х560х930 мм. Вес: 75 кг. В комплект анализатора входит: Вискозиметр Ланца-Зайфутца (необходимо указать диапазон TLZ 1 0.75 – 3.75 мм/с², TLZ 2 2 - 10 мм/с², TLZ 3 6 - 30 мм/с², TLZ 4 20 - 100 мм/с², TLZ 5 60 - 300 мм/с², TLZ 6 200 - 1000 мм/с², TLZ 7 600 - 3000 мм/с², TLZ 8 2000 - 10000 мм/с²). Держатель вискозиметра (без оптического кабеля). Выключатель. Крепление для сферических разъемов. Бумага для принтера, рул. Емкости для промывочного реагента. Соединительный шланг, 5м. Ловушка для газа. Стеклянные сосуды для слива
11 | ASP-5 | 1439200 | 1698256 | Автоматический тестер по методу кольца и шара. Диапазон температур от комнатной до 200˚С. Индикация температуры с разрешением 0.1˚С. Детектор - фотоэлектрический. Интерфейс RS-232C. Габаритные размеры 240х455х420 мм. Вес 20 кг.
12 | RX-360SH | 4056000 | 4786080 | Рентгенофлуоресцентный анализатор серы на основе метода нерассеивающей рентгеновской флуоресцентной спектрометрии, в соответствии со стандартами ISO 8754, ASTM D 4294, IP336, EN 20847, ГОСТ 50442, ГОСТ Р 51947. Объекты исследовани: бензины, дизельные топлива, масла, другие типы нефтепродуктов, сырая нефть. Сбор и обработка данных - встроенный дисплей, клавиатура и принтер. Анализ концентрации серы в диапазоне 0 - 6.0 вес% S . Время измерения:10-300 сек. Воспроизводимость 5 ppm на 30 ppm S. Автоматическая компенсация вариаций углеводородного состава матрицы. Аппарат не требует внешнего ПК для управления и калибровки. Калибровка: автоматическая до 10 точек. Возможность калибровки по образцам пользователя. Срок службы рентгеновской трубки не менее 5 лет (обычно 10лет). Объем образца 5-20 мл. Аппарат имеет встроенный датчик барометрического давления для компенсации его изменения. Питание 220 В/50 Гц пер. тока или 12 В постоянного тока. Включая: Тефлоновая ячейка для образца; Рулон пленки, 150 мм х 1000 м; Оправка для сборки ячейки; Оправка для разборки ячейки; Запасной набор предохранителей; Руководство на русском языке. Внесён в госреестр СИ РФ . Исполнение - настольный анализатор, не требующий высокой квалификации от пользователя, превосходно подходит для использования в полевых условиях с питанием от бортовой сети автомобиля.
13 | FX-700 | 7800000 | 9204000 | Анализатор серы. Соответствует стандартам: ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) ГОСТ Р 52660-2006 ASTM D2622, ISO 20884. Объем пробы: 3 мл. Стаканчик для пробы: картонный, одноразовый. Диапазон измерения: от 0,00 до 0,05%. Предел обнаружения: 0,0001 (1 ppm). Время измерения: 300 сек. для измерения интенсивности излучения k линии серы и 300 сек. для измерения фона. Возможна регулировка от 100 до 990 сек. Рентгеновская трубка: небольшая рентгеновская трубка с воздушным охлаждением, мощностью 22kV 1.8mA (~40W). Калибровка. Встроенный компьютер. Дисплей: ЖК. Встроенный принтер. Автоматическое выключение: если открыть корпус при включенной рентгеновской трубке, то раздастся звуковой сигнал и высокое напряжение питающее рентгеновскую трубку автоматически выключится. Для работы необходим гелий под давлением не более 3 атм. 50 последних результатов измерений храняться в оперативной памяти. Питание: 100, 120, 220, или 240В от сети переменного тока. Потребляемая мощность: 500Вт.
14 | MPC-102L | 7800000 | 9204000 | Автоматический анализатор температуры помутнения/застывания, экспресс-метод с одной измерительной камерой. Диапазон измерений: +51 до -40 оС (в комплекте с дополнительным охладителем до -65 С). Дисплей температур: ТЗ или ТП, проградуированный в 0,1 С; Датчик температур: терморезитор Pt100. В комплекте: Пробирка для образца с отражающей наклейкой; Воздушная трубка (запасная); Трубки для подвода воды (хладагента); Инструкция на русском языке; Методика аттестации.
15 | MPC-302L | 6471600 | 7636488 | Автоматический анализатор температуры помутнения/застывания, экспресс-метод, с тремя измерительными камерами. Диапазон измерений: от комн. до -65 C. Дисплей температур: ТЗ или ТП, проградуированный в 0,1oС; Датчик температур: платиновый резистивный датчик; Встроенный принтер для распечатки результатов. Инструкция на русском языке. Методика аттестации.
16 | AFP-102 | 2244300 | 2648274 | Автоматический анализатор температуры предельной фильтруемости в соответствии со стандартом IP 309 и ASTM D6371 на 1 позицию . Диапазон температур: до -60 С. Датчик температур: платиновый терморезистивный. Охлаждение: линейное (параметры програмируются пользователем) или стандартное по ASTM. Температурный дисплей: жидкокристаллический. Детектор фильтруемости: волоконнооптический.
17 | AFP-202 | 4056000 | 4786080 | Автоматический анализатор температуры предельной фильтруемости в соответствии со стандартом IP 309 и ASTM D6371 на 2 позиции. Диапазон температур: до -60 С. Датчик температур: платиновый терморезистивный. Охлаждение: линейное (параметры програмируются пользователем) или стандартное по ASTM. Температурный дисплей: жидкокристаллический. Детектор фильтруемости: волоконнооптический.
Приборы для контроля качества нефтепродуктов LOIP
1 | АРН-ЛАБ-03 | 58000 | 68440 | Аппарат для разгонки нефтепродуктов по ГОСТ Р EH ИСО 3405-2007, ГОСТ 2177-99, ISO 3405, ASTM D 86; температура разгонки - до 400ºС
2 | АРН-ЛАБ-11 | 400000 | 472000 | Автоматический аппарат для разгонки нефтепродуктов по ГОСТ Р EH ИСО 3405-2007, ГОСТ 2177-99, ISO 3405, ASTM D 86; температура разгонки до 400ºС
3 | ПТФ-ЛАБ-11 | 255000 | 300900 | Автоматический аппарат для определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре по ГОСТ 22254-92, ASTM D6371; температура до -67°С
4 | ТВО-ЛАБ-01 | 82000 | 96760 | полуавтоматический анализатор температуры вспышки в открытом тигле ГОСТ 4333, ISO 2592, ASTM D 92; +79…+370°С
5 | ТВО-ЛАБ-11 | 156000 | 184080 | Автоматический анализатор температуры вспышки в открытом тигле ГОСТ 4333, ISO 2592, ASTM D 92; +79…+370°С
6 | ТВЗ-ЛАБ-01 | 87000 | 102660 | Полуавтоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ 6356, ISO 2719, ASTM D 93 (методы А и B); +15…+370°С
7 | ТВЗ-ЛАБ-11 | 193000 | 227740 | Автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ 6356, ISO 2719, ASTM D 93 (методы А и B); +15…+370°С
8 | ТОС-ЛАБ-02 | 109000 | 128620 | Аппарат для определения фактических смол в моторном топливе по ГОСТ 1567-97, ASTM D 381 (испытания с использованием воздуха), без дополнительных приспособлений
9 | ТОС-ЛАБ-02К | 149000 | 175820 | Аппарат для определения фактических смол в моторном топливе по ГОСТ 1567-97, ASTM D 381 (испытания с использованием воздуха), в комплекте с малогабаритным мембранным компрессором (Япония), воздушными коммуникациями, 6 стаканчиками, термометром
10 | ЛАБ-КМП-02 | 24000 | 28320 | Комплект для испытаний на медной пластинке по ГОСТ 6321-92; комплектация: 2 тестовых бомбы со штативом, 20 пробирок со штативом и корковыми пробками, 50 медных пластинок, эталон коррозии, шлиф. шкурка. Термостат заказывается отдельно.
11 | ЛАБ-КТТ | 3300 | 3894 | Комплект для определения температуры текучести нефтепродуктов по ГОСТ 20287-91 Метод А. Используется совместно с криостатом LOIP FT-311-80. Термометры заказываются отдельно
Оборудование для анализа нефтей и нефтепродуктов
1 | ВТ-Р-01 | 63720 | 63720 | (+20…+100 °С) термостат для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда в соответствии с ГОСТ 1756, на 2 бомбы Рейда
2 | ВТ-Р-01/1 | 80830 | 80830 | (+20…+100 °С) термостат для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда в соответствии с ГОСТ 1756, на 2 бомбы Рейда, в комплекте с одной бомбой Рейда и манометром
3 | ВТ-Р-01/2 | 97940 | 97940 | (+20…+100 °С) термостат для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда в соответствии с ГОСТ 1756, на 2 бомбы Рейда, в комплекте с двумя бомбами Рейда и двумя манометрами
4 | ВТ-Р-03 | 115050 | 115050 | (+20…+100 °С) термостат для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов с помощью бомб Рейда в соответствии с ГОСТ 1756, на 3 бомбы Рейда, в комплекте с тремя бомбами Рейда и тремя манометрами
5 | БР-01T | 13570 | 13570 | Бомба Рейда БР−01T предназначена для определения абсолютного давления пара летучей сырой нефти и летучих невязких нефтепродуктов, кроме сжиженных нефтяных газов, по ГОСТ 1756 (ИСО 3007) в лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений.
6 | МТИ | 4720 | 4720 | Манометр МТИ (0…100 кПа), манометр МТИ (0…160 кПа)
7 | Подставка под МТИ | 1416 | 1416
8 | Комплект | 944 | 944 | Комплект уплотнительных колец для топливной камеры бомбы Рейда (10 шт.)
9 | Комплект | 944 | 944 | Комплект уплотнительных колец для воздушной камеры бомбы Рейда (10 шт.)
10 | Комплект | 944 | 944 | Комплект уплотнительных колец для манометра (10 шт.)
11 | КРИО-ВТ-05-01 | 187620 | 187620 | (−80…+20 °С) криостат для определения низкотемпературных характеристик нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 20287, ГОСТ 5066, ГОСТ 22254 и ГОСТ 18995.5, по дополнительному заказу термостат комплектуется оборудованием, необходимым для работы по перечисленным ГОСТам
12 | Комплект приспособлений для метода Б ГОСТ 5066 | 6490 | 6490
13 | Комплект приспособлений для метода А ГОСТ 20287 | 4130 | 4130
14 | Комплект приспособлений для метода Б ГОСТ 20287 | 7670 | 7670
15 | Комплект приспособлений для ГОСТ 18995.5 | 2360 | 2360
16 | КРИО-ВТ-05-04 | 325090 | 325090 | (−70…+20 °С) криостат с 4-мя рабочими ваннами для определения низкотемпературных характеристик нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 20287, ГОСТ 5066, ГОСТ 22254 и ГОСТ 18995.5
17 | ТМП | 63720 | 63720 | (+20…+150 °С) термостат с комплектом приспособлений для проведения испытаний на медной пластине топлив для двигателей в соответствии с ГОСТ 6321 (ИСО 2160-85)
18 | Комплект приспособлений для ТМП | 17700 | 17700 | испытательная бомба - 2 шт., штатив для бомб - 1 шт., штатив для пробирок - 1шт., пробирки (Ø17 мм × 150 мм) - 10 шт., эталон коррозии - 1 шт., медные пластины - 10 шт. (к медным пластинам прилагается 2 вида (по 2 куска каждого вида) шлифовальной бумаги формата А5 по ГОСТ 6456 или ГОСТ 5009 для обработки пластин разной абразивности, шлифовальный микропорошок с зернистостью М14 или М10 по ГОСТ 3647 для окончательной обработки - 50 г, сертификат на медные пластины и микропорошок)
19 | Комплект медных пластинок для ТМП | 4720 | 4720
20 | Эталон коррозии для ТМП | 10620 | 10620
21 | ОКТАН-ИМ | 29500 | 29500 | индикатор октанового/цетанового числа топлив
22 | ПТФ | 147500 | 147500 | установка для определения предельной температуры фильтруемости дизельных топлив (без криостата)
23 | ВТ20-3 | 44250 | 44250 | (+20…+150 °С) термостат для проведения испытаний асфальтобетона в соответствии с ГОСТ 9128 и нефтяных битумов в соответствии с ГОСТ 11501
24 | КРИО-ВТ-04 | 104430 | 104430 | (−30…+100 °С) криостат для проведения испытаний асфальтобетона в соответствии с ГОСТ 12801 и нефтяных битумов в соответствии с ГОСТ 11501
25 | Баня для холодного фильтрования образцов нефтепродуктов | 19470 | 19470
26 | ExT-01/1 | 15340 | 15340 | (-40…+130 °С) электронный термометр во взрывозащищенном исполнении, датчик выполнен в виде отсоединяемого щупа без удлинительного кабеля
27 | ExT-01/2 | 21830 | 21830 | (-40…+130 °С) электронный термометр во взрывозащищенном исполнении, датчик выполнен в виде полностью погружаемого зонда с кабелем длиной до 6 метров
28 | ExT-01/3 | 39530 | 39530 | (-40…+130 °С) электронный термометр во взрывозащищенном исполнении, датчик выполнен в виде полностью погружаемого зонда с кабелем длиной до 30 метров и устройством намотки кабеля
29 | Транспортная консоль для ExT-01/2 | 2360 | 2360
30 | ПЭ-7200А | 486528.75 | 535181.625 | Анализатор температуры помутнения, застывания и кристализации
31 | ПЭ-7200И | 183180.84 | 201498.924 | Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов с возможностью подключения компьютера
32 | ПЭ-7510 | 69115 | 82938 | Аппарат для разгонки нефтепродуктов (полуавтомат)
33 | ПЭ-ТВЗ | 73870.95 | 81258.045 | Аппарат полуавтоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле
34 | ПЭ-ТВО | 73927.59 | 81320.349 | Аппарат полуавтоматический для определения температуры вспышки в открытом тигле
35 | УОФТ-01 | 8726.1 | 8726.1 | Аппарат для измерения параметров нефти и нефтепродуктов
36 | ПЭ-7000 | 124209 | 124209 | Баня Рейда
37 | ПЭ-7100 | 15378 | 15378 | Бомба Рейда
38 | Комплект 2М6У | 69474.27 | 76421.697 | Лабораторный комплект № 2М6У для экспресс-анализа топлив (в комплект входит Октанометр ПЭ-7300)
39 | ПЭ-7300 М | 49503.36 | 54453.696 | Октанометр
40 | АСЭ-1 | 548335.39 | 603168.929 | Анализатор содержания серы в нефти и нефтепродуктов, расширенный комплект
41 | АСЭ-1 комплект | 520000 | 572000 | Анализатор содержания серы в нефти и нефтепродуктов
ТЕРМОСТАТИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Термостаты жидкостные специализированные LOIP
1 | LOIP LT-910 | 58000 | 68440 | для термостатирования капиллярных вискозиметров при определении кинематической вязкости по ГОСТ 33-2000; 10…150ºС, ±0,01ºС; 14 л; на 3 вискозиметра
2 | LOIP LT-912 | 96500 | 113870 | компрессорный криостат для определения вязкости по ГОСТ 33-2000 при низких температурах; -40…+100°С, ±0,01ºС; на 2 вискозиметра
3 | LOIP LT-920 | 55000 | 64900 | для поверки и калибровки термометров и датчиков температуры, зарегистрирован в ГРСИ РФ под № 42589-09; 0…+150°С, ±0,01ºС; карусельный штатив на 15 позиций
4 | LOIP LT-810 | 45500 | 53690 | для термостатирования цилиндров для ареометров при определении плотности нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 1069-97; 10…100ºС, ±0,1ºС; на 4 цилиндра
5 | LOIP LT-820 | 45500 | 53690 | для термостатирования бомб Рейда при определении давления насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756-2000; 10…100ºС, ±0,1ºС; на 3 бомбы Рейда
6 | LOIP LA-380 | 24100 | 28438 | ванна на 4 цилиндра для определения плотности нефтепродуктов по ГОСТ 3900 при низких температурах; -40°С…+50°С; подключается к криостату
Термобани LOIP прецизионные с перемешиванием, микропроцессорный терморегулятор, охлаждающий теплообменник установлен
1 | LOIP LB-212 | 27500 | 32450 | объем 12 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 180х290 мм, глубина 150 мм
2 | LOIP LB-216 | 28000 | 33040 | объем 16 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 180х290 мм, глубина 200 мм
3 | LOIP LB-217 | 32400 | 38232 | объем 17 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 360х290 мм, глубина 150 мм
4 | LOIP LB-224 | 33300 | 39294 | объем 24 л; до +100ºС, ±0,1ºС; открытая часть ванны 360х290 мм, глубина 200 мм
Термостаты LOIP жидкостные погружные (управляющие модули) с циркуляционным насосом, без ванны
1 | LOIP LT-100 | 25000 | 29500 | до +100ºС; ±0,1ºС, охлаждающий теплообменник заказывается отдельно
2 | LOIP LT-200 | 26000 | 30680 | до +200ºС; ±0,1ºС, с охлаждающим теплообменником. Дополнительно могут быть установлены: гнездо подключения внешнего датчика, разъем для соединения с компьютером, независимая цепь защиты от перегрева
3 | LOIP LT-400 | 45000 | 53100 | до +200ºС; ±0,01ºС, циркуляционный насос с регулируемой производительностью, графический дисплей 64х128 точек. Все опции для LT-100…LT-200 установлены
Циркуляционные термостаты LOIP с прозрачными ваннами из поликарбоната, с управляющим модулем LT-100 (охлаждающий теплообменник заказывается отдельно), без крышки
1 | LOIP LT-105Р | 27400 | 32332 | объем 5 л, глубина 150 мм, открытая часть ванны 110х150мм
2 | LOIP LT-108Р | 28600 | 33748 | объем 6,5 л, глубина 200 мм, открытая часть ванны 110х150мм
3 | LOIP LT-111Р | 28900 | 34102 | объем 11 л, глубина 200 мм, открытая часть ванны 160х240мм
4 | LOIP LT-117Р | 29900 | 35282 | объем 17 л, глубина 150 мм, открытая часть ванны 360х295мм
5 | LOIP LT-124Р | 31400 | 37052 | объем 24 л, глубина 200 мм, открытая часть ванны 360х295мм
Циркуляционные термостаты LOIP с ваннами, с управляющим модулем LT-100 (охлаждающий теплообменник заказывается отдельно)
1 | LOIP LT-105a | 28750 | 33925 | объем 5 л, 120х150/150 мм, с плоской съемной крышкой
2 | LOIP LT-108a | 29200 | 34456 | объем 8 л, 120х150/150 мм, с плоской съемной крышкой
3 | LOIP LT-111a | 30600 | 36108 | объем 11 л, 160х240/200 мм, с плоской съемной крышкой
4 | LOIP LT-111b | 31350 | 36993 | объем 11 л, 160х240/200 мм, с односкатной откидной крышкой
5 | LOIP LT-112a | 30800 | 36344 | объем 12 л, 190х290/150 мм, с плоской съемной крышкой
6 | LOIP LT-112b | 31800 | 37524 | объем 12 л, 190х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой
7 | LOIP LT-116a | 31400 | 37052 | объем 16 л, 190х290/200 мм, с плоской съемной крышкой
8 | LOIP LT-116b | 32300 | 38114 | объем 16 л, 190х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой
9 | LOIP LT-117a | 35600 | 42008 | объем 17 л, 360х290/150 мм, с плоской съемной крышкой
10 | LOIP LT-117b | 36350 | 42893 | объем 17 л, 360х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой
11 | LOIP LT-124a | 36900 | 43542 | объем 24 л, 360х290/200 мм, с плоской съемной крышкой
12 | LOIP LT-124b | 37700 | 44486 | объем 24 л, 360х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой
13 | LOIP LA-230 | 1350 | 1593 | охлаждающий теплообменник для LT-100
Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LOIP LT-200
1 | LOIP LT-205a | 30600 | 36108 | объем 5 л, 120х150/150 мм, с плоской съемной крышкой
2 | LOIP LT-208a | 31050 | 36639 | объем 8 л, 120х150/200 мм, с плоской съемной крышкой
3 | LOIP LT-211a | 32450 | 38291 | объем 11 л, 160х240/200 мм, с плоской съемной крышкой
4 | LOIP LT-211b | 33200 | 39176 | объем 11 л, 160х240/200 мм, с односкатной откидной крышкой
5 | LOIP LT-212a | 32650 | 38527 | объем 12 л, 190х290/150 мм, с плоской съемной крышкой
6 | LOIP LT-212b | 33650 | 39707 | объем 12 л, 190х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой
7 | LOIP LT-216a | 33250 | 39235 | объем 16 л, 190х290/200 мм, с плоской съемной крышкой
8 | LOIP LT-216b | 34150 | 40297 | объем 16 л, 190х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой
9 | LOIP LT-217a | 37450 | 44191 | объем 17 л, 360х290/150 мм, с плоской съемной крышкой
10 | LOIP LT-217b | 38200 | 45076 | объем 17 л, 360х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой
11 | LOIP LT-224a | 38750 | 45725 | объем 24 л, 360х290/200 мм, с плоской съемной крышкой
12 | LOIP LT-224b | 39550 | 46669 | объем 24 л, 360х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой
Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LOIP LT-300
1 | LOIP LT-308a | 32850 | 38763 | объем 8 л, диам. 64/200 мм, отв. с крышкой Ø64 мм
2 | LOIP LT-311a | 33650 | 39707 | объем 11 л, 105х290/200 мм, с плоской съемной крышкой
3 | LOIP LT-311b | 34400 | 40592 | объем 11 л, 105х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой
4 | LOIP LT-316a | 34450 | 40651 | объем 16 л, 190х290/200 мм, с плоской съемной крышкой
5 | LOIP LT-316b | 35350 | 41713 | объем 16 л, 190х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой
6 | LOIP LT-324a | 39950 | 47141 | объем 24 л, 360х290/200 мм, с плоской съемной крышкой
7 | LOIP LT-324b | 40750 | 48085 | объем 24 л, 360х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой
Циркуляционные термостаты с ваннами, с управляющим модулем LOIP LT-400
1 | LOIP LT-405a | 49600 | 58528 | объем 5 л, диам. 64/150 мм, отв. с крышкой Ø64 мм
2 | LOIP LT-408a | 50050 | 59059 | объем 8 л, диам. 64/200 мм, отв. с крышкой Ø64 мм
3 | LOIP LT-411a | 51450 | 60711 | объем 11 л, 165х230/200 мм, с плоской съемной крышкой
4 | LOIP LT-411b | 52200 | 61596 | объем 11 л, 165х230/200 мм, с односкатной откидной крышкой
5 | LOIP LT-412a | 51650 | 60947 | объем 12 л, 190х290/150 мм, с плоской съемной крышкой
6 | LOIP LT-412b | 52650 | 62127 | объем 12 л, 190х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой
7 | LOIP LT-416a | 52250 | 61655 | объем 16 л, 190х290/200 мм, с плоской съемной крышкой
8 | LOIP LT-416b | 53150 | 62717 | объем 16 л, 190х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой
9 | LOIP LT-417a | 56450 | 66611 | объем 17 л, 360х290/150 мм, с плоской съемной крышкой
10 | LOIP LT-417b | 57200 | 67496 | объем 17 л, 360х290/150 мм, с односкатной откидной крышкой
11 | LOIP LT-424a | 57750 | 68145 | объем 24 л, 360х290/200 мм, с плоской съемной крышкой
12 | LOIP LT-424b | 58750 | 69325 | объем 24 л, 360х290/200 мм, с односкатной откидной крышкой
Криостаты (охлаждающие термостаты) с циркуляционным насосом для термостатирования собственной ванны и внешнего контура, с управляющим модулем LOIP LT-300
1 | LOIP FT-311-80 | 155300 | 183254 | -80…+100ºС, ±0,1ºС; объем 11 л; 175х135/200 мм
2 | LOIP FT-316-40 | 95300 | 112454 | -40…+100ºС, ±0,1ºС; объем 16 л; 230х170/200 мм
3 | LOIP FT-316-25 | 88700 | 104666 | -25…+100ºС, ±0,1ºС; объем 16 л; 230х170/200 мм
4 | LOIP FT-311-25 | 83300 | 98294 | -25…+100ºС, ±0,1ºС;объем 11 л;компактная настольная модель; 190х130/200мм
Криостаты (охлаждающие термостаты) с циркуляционным насосом для термостатирования собственной ванны и внешнего контура, с управляющим модулем LOIP LT-200
1 | LOIP FT-216-40 | 91400 | 107852 | -40…+100ºС, ±0,1ºС; объем 16 л; 230х170/200 мм
2 | LOIP FT-216-25 | 85100 | 100418 | -25…+100ºС, ±0,1ºС; объем 16 л; 230х170/200 мм
3 | LOIP FT-211-25 | 80000 | 94400 | -25…+100ºС, ±0,1ºС;объем 11л; компактная настольная модель; 190х130/200мм
Аксессуары для термостатирующего оборудования LOIP
| LT-501 | 3600 | 4248 | внешний датчик температуры для термостатов LOIP LT-200 и LT-400
1 | LA-305Р | 2400 | 2832 | ванна прозрачная, 5л, поликарбонат
2 | LA-308Р | 3600 | 4248 | ванна прозрачная, 6,5л, поликарбонат
3 | LA-311Р | 3900 | 4602 | ванна прозрачная, 11л, поликарбонат
4 | LA-317Р | 4900 | 5782 | ванна прозрачная, 17л, поликарбонат
5 | LA-324Р | 6400 | 7552 | ванна прозрачная, 24л, поликарбонат
6 | LA-305 | 4300 | 5074 | ванна 5л в кожухе
7 | LA-308 | 4650 | 5487 | ванна 8л в кожухе
8 | LA-311 | 5500 | 6490 | ванна 11л в кожухе
9 | LA-312 | 5700 | 6726 | ванна 12л в кожухе
10 | LA-316 | 6250 | 7375 | ванна 16л в кожухе
11 | LA-317 | 10350 | 12213 | ванна 17л в кожухе
12 | LA-324 | 11700 | 13806 | ванна 24л в кожухе
13 | LA-401 | 1000 | 1180 | крышка съемная плоская на термостаты с ваннами LA 305/308
14 | LA-402 | 1250 | 1475 | крышка съемная плоская на термостаты с ваннами LA 311
15 | LA-403 | 1350 | 1593 | крышка съемная плоская на термостаты с ваннами LA 312/316
16 | LA-404 | 1650 | 1947 | крышка съемная плоская на термостаты с ваннами LA 317/324
17 | LA-412 | 2000 | 2360 | крышка односкатная откидная на термостаты с ваннами LA 311
18 | LA-413 | 2300 | 2714 | крышка односкатная откидная на термостаты с ваннами LA 312/316
19 | LA-414 | 2550 | 3009 | крышка односкатная откидная на термостаты с ваннами LA 317/324
20 | LA-201 | 503 | 593.54 | штатив для пробирок Ø16 мм, глубина погружения 150 мм
21 | LA-203 | 503 | 593.54 | штатив для пробирок Ø 16 мм, глубина погружения 200 мм
22 | LA-202 | 503 | 593.54 | штатив для пробирок Ø 20 мм, глубина погружения 150 мм
23 | LA-204 | 503 | 593.54 | штатив для пробирок Ø 20 мм, глубина погружения 200 мм
24 | LA-205 | 503 | 593.54 | штатив для бутирометров, 14 гнезд, глубина погружения 200 мм
25 | LA-207 | 503 | 593.54 | штатив для пробирок Ø16 мм, для криостатов
26 | LA-208 | 503 | 593.54 | штатив для пробирок Ø 20 мм, для криостатов
27 | LA-209 | 503 | 593.54 | штатив для бутирометров, 11 гнезд, глубина погружения 200 мм, для криостатов и термостатов/термобань с ваннами 11 л
28 | LA-220 | 5950 | 7021 | устройство подъема-опускания образцов к термостатам и термобаням с ванной объемом 19 и 24 л, в комплекте с крышкой
29 | LA-221 | 4400 | 5192 | устройство подъема-опускания образцов к термостатам и термобаням с ванной объемом 11 и 16 л, в комплекте с крышкой
30 | LA-210 | 210 | 247.8 | кольцо-утяжелитель, Ø45 мм
31 | LA-211 | 260 | 306.8 | кольцо-утяжелитель, Ø70 мм
32 | LA-212 | 290 | 342.2 | кольцо-утяжелитель, Ø100 мм
33 | Шланг с термоизоляцией (-40), | 990 | 1168.2 | для подвода теплоносителя во внешнем контуре термостатов и криостатов; -40…+100°С
Термостаты и криостаты TERMEX
| Блок регулирования температуры М01 | 34220 | 34220
| TERMEX ВТ3-1 | 36580 | 36580 | (+20…+100 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 3 л, размеры рабочей зоны 75×35×150 мм
| TERMEX ВТ3-2 | 36580 | 36580 | (+20…+200 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 3 л, размеры рабочей зоны 75×35×150 мм
| TERMEX ВТ4-1 | 36580 | 36580 | (+20…+100 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 4 л, размеры рабочей зоны120×55×150 мм
| TERMEX ВТ4-2 | 36580 | 36580 | (+20…+200 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 4 л, размеры рабочей зоны 120×55×150 мм
| TERMEX ВТ5-1 | 36580 | 36580 | (+20…+100 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 5 л, размеры рабочей зоны 75×35×200 мм
| TERMEX ВТ5-2 | 36580 | 36580 | (+20…+200 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 5 л, размеры рабочей зоны 75×35×200 мм
| TERMEX ВТ7-1 | 39530 | 39530 | (+20…+100 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 7 л, размеры рабочей зоны 120×55×200 мм
| TERMEX ВТ7-2 | 39530 | 39530 | (+20…+200 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 7 л, размеры рабочей зоны 120×55×200 мм
| TERMEX ВТ8-1 | 39530 | 39530 | (+20…+100 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 8 л, размеры рабочей зоны 120×200×150 мм
| TERMEX ВТ8-2 | 39530 | 39530 | (+20…+200 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 8 л, размеры рабочей зоны 120×200×150 мм
| TERMEX ВТ10-1 | 39530 | 39530 | (+20…+100 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 10 л, размеры рабочей зоны 120×200×200 мм
| TERMEX ВТ10-2 | 39530 | 39530 | (+20…+200 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 10 л, размеры рабочей зоны 120×200×200 мм
| TERMEX ВТ14-1 | 41890 | 41890 | (+20…+100 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 14 л, размеры рабочей зоны 100×190×230 мм
| TERMEX ВТ14-2 | 41890 | 41890 | (+20…+100 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 14 л, размеры рабочей зоны 100×190×230 мм
| TERMEX ВТ18-1 | 41890 | 41890 | (+20…+200 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 14 л, размеры рабочей зоны 100×190×230 мм
| TERMEX ВТ18-2 | 41890 | 41890 | (+20…+100 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 18 л, размеры рабочей зоны 360×260×150 мм
| TERMEX ВТ20-1 | 41890 | 41890 | (+20…+200 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 18 л, размеры рабочей зоны 360×260×150 мм
| TERMEX ВТ20-2 | 41890 | 41890 | (+20…+100 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 20 л, размеры рабочей зоны 240×200×210 мм
| TERMEX ВТ20-21 | 43070 | 43070 | (+20…+200 °С) термостат циркуляционный со съёмной круглой корзиной, регулируемой по высоте, объём ванны 20 л, размеры корзины Ø180×220 мм
| TERMEX ВТ25-1 | 41890 | 41890 | (+20…+100 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 25 л, размеры рабочей зоны 360×260×200 мм
| TERMEX ВТ25-2 | 41890 | 41890 | (+20…+200 °С) термостат циркуляционный общелабораторного применения, объём ванны 25 л, размеры рабочей зоны 360×260×200 мм
| КРИО-ВТ-01 | 98530 | 98530 | (−30…+100 °С) криостат циркуляционный общелабораторного применения, снабжен циркуляционным насосом, позволяющим термостатировать внешние объекты, габаритные размеры 385×700×590 мм, размеры рабочей зоны 100×190×300 мм
| КРИО-ВТ-11 (настольный) | 119770 | 119770 | (−30…+100 °С) криостат циркуляционный общелабораторного применения, может быть использован в качестве проточного охладителя, габаритные размеры 435×645×540 мм, глубина рабочей ванны 250 мм
| KРИО-ВТ-05-02 | 204140 | 204140 | (−80…+20 °С) криостат для определения низкотемпературных характеристик нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 20287, ГОСТ 5066, ГОСТ 22254 и ГОСТ 18995.5, способен поддерживать температуру теплоносителя во внешних потребителях закрытого типа
| КРИО-ВТ-06 | 99120 | 99120 | (−30…+100 °С) криостат циркуляционный общелабораторного применения, габаритные размеры 665×385×775 мм, размеры рабочей зоны 320×220×200 мм
| КРИО-ВТ-13 | 97940 | 97940 | (+15…+30 °С) криостат циркуляционный общелабораторного применения предназначен для беспрерывной работы, габаритные размеры 650×440×890 мм, размеры рабочей зоны 135×185×250 мм
| URT-L | 11210 | 11210 | универсальный лабораторный регулятор температуры, предназначен для поддержания температуры лабораторных бань
| Внешний управляющий датчик | 1888 | 1888
Специализированное оборудование
1 | КРИО-ВТ-02 | 99120 | 99120 | (−10…+150 °С) криостат для проведения испытаний геофизических приборов
2 | KRIO-VT-10 | 116230 | 116230 | (0…+60 °С) криостат для поверки лабораторных кондуктометров жидкости, кондуктометрических установок и кондуктометрических преобразователей по методикам, приведенным в ГОСТ 8.292
3 | СТТ-40 | 182900 | 182900 | (+30…+150 °С) технологический термостат для работы на внешний контур закрытого или открытого типа
4 | ТЖКИ | 354000 | 354000 | (+50…+95 °С) установка для испытания в жидкой среде кабелей, проводов и шнуров переменным и постоянным напряжением, а также для определения электрического сопротивления их изоляции
5 | ТЕРМОТЕСТ-20 | 375240 | 375240 | (0…+50 °С) установка для кондиционирования проб жира
6 | ТСВ-02 | 65490 | 65490 | суховоздушный криостат для хранения нефтяных проб
7 | ВТ-400 | 324500 | 324500 | (+100…+400 °С) термостат для высокотемпературной перегонки высококипящих веществ и для осуществления высокотемпературных каталитических реакций
8 | ТЕРМОТЕСТ-05-03 | 184670 | 184670 | (−80...+20 °С) специализированный криостат для испытаний образцов металлов на ударную вязкость в соответствии с ГОСТ 9454
Автоматические установки для определения азота по методу Кьельдаля
1 | LOIP LK-100 | 76000 | 89680 | установка для инфракрасного разложения, шесть реакторов по 250 мл; четыре программы разложения
2 | LOIP LK-500 | 149000 | 175820 | установка для отгонки с водяным паром, задание объема реагента, времени реакции, мощности пара и времени дистилляции; десять программ отгонки, рабочая камера из полипропилена, канистры с датчиками уровня (опция)
Бани водяные общего назначения, без перемешивания, аналоговый терморегулятор
1 | LOIP LB-140 | 15300 | 18054 | четырехместная, глубина 70 мм; до 100ºС, ±1ºС
2 | LOIP LB-160 | 17900 | 21122 | шестиместная, глубина 70 мм; до 100ºС, ±1ºС
3 | LOIP LB-161 | 18300 | 21594 | вариант бани LB-160 с двумя штативными стойками Ø10х500 мм
4 | LOIP LB-162 | 19100 | 22538 | шестиместная, глубина 150 мм; до 100ºС, ±1ºС
5 | LOIP LB-163 | 19500 | 23010 | вариант LB-162 с высокой двускатной крышкой
ЛАБОРАТОРНЫЕ БАНИ Экохим
1 | ПЭ-4300 | 31800 | 31800 | Баня водяная многоместная (6-мест)
2 | ПЭ-4310 | 27000 | 27000 | Баня лабораторная глубокая (30 л)
3 | ПЭ-4312 | 22800 | 22800 | Баня лабораторная глубокая (11 л)
Лабораторные бани TERMEX
| ЛБ11-1 | 18880 | 21712 | (от Токр+5...+100 °С), 1 рабочее место, глубина ванны 60 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 235×130 мм
| ЛБ21-1 | 20650 | 23747.5 | (от Токр+5...+100 °С), 2 рабочих места, глубина ванны 60 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×145 мм
| ЛБ31-1 | 24780 | 28497 | (от Токр+5...+100 °С), 3 рабочих места, глубина ванны 60 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×235 мм
| ЛБ61-1 | 28320 | 32568 | (от Токр+5...+100 °С), 6 рабочих мест, глубина ванны 60 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 500×290 мм
| ЛБ12-1 | 19470 | 22390.5 | (от Токр+5...+100 °С), 1 рабочее место, глубина ванны 110 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 235×130 мм
| ЛБ22-1 | 21240 | 24426 | (от Токр+5...+100 °С), 2 рабочих места, глубина ванны 110 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×145 мм
| ЛБ32-1 | 25370 | 29175.5 | (от Токр+5...+100 °С), 3 рабочих места, глубина ванны 110 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×235 мм
| ЛБ62-1 | 28910 | 33246.5 | (от Токр+5...+100 °С), 6 рабочих мест, глубина ванны 110 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 500×290 мм
| ЛБ13-1 | 20060 | 23069 | (от Токр+5...+100 °С), 1 рабочее место, глубина ванны 160 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 235×130 мм
| ЛБ23-1 | 21830 | 25104.5 | (от Токр+5...+100 °С), 2 рабочих места, глубина ванны 160 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×145 мм
| ЛБ33-1 | 25960 | 29854 | (от Токр+5...+100 °С), 3 рабочих места, глубина ванны 160 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×235 мм
| ЛБ33-1 | 24780 | 28497 | облегченный вариант (от Токр+5...+100 °С), 3 рабочих места, глубина ванны 160 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×235 мм
| ЛБ63-1 | 29500 | 33925 | (от Токр+5...+100 °С), 6 рабочих мест, глубина ванны 160 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 500×290 мм
| ЛБ11-2 | 20060 | 23069 | (от Токр+5...+200 °С), 1 рабочее место, глубина ванны 60 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 235×130 мм
| ЛБ21-2 | 21830 | 25104.5 | (от Токр+5...+200 °С), 2 рабочих места, глубина ванны 60 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×145 мм
| ЛБ31-2 | 25960 | 29854 | (от Токр+5...+200 °С), 3 рабочих места, глубина ванны 60 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×235 мм
| ЛБ61-2 | 29500 | 33925 | (от Токр+5...+200 °С), 6 рабочих мест, глубина ванны 60 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 500×290 мм
| ЛБ12-2 | 20650 | 23747.5 | (от Токр+5...+200 °С), 2 рабочих места, глубина ванны 110 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×145 мм
| ЛБ22-2 | 21830 | 25104.5 | (от Токр+5...+200 °С), 2 рабочих места, глубина ванны 110 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×145 мм
| ЛБ32-2 | 26550 | 25104.5 | (от Токр+5…+200 °С), 3 рабочих места, глубина ванны 110 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны295×235 мм
| ЛБ62-2 | 30090 | 34603.5 | (от Токр+5...+200 °С), 6 рабочих мест, глубина ванны 110 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 500×290 мм
| ЛБ13-2 | 21240 | 24426 | (от Токр+5...+200 °С), 1 рабочее место, глубина ванны 160 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 235×130 мм
| ЛБ23-2 | 22420 | 25783 | (от Токр+5...+200 °С), 2 рабочих места, глубина ванны 160 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×145 мм
| ЛБ33-2 | 27140 | 31211 | (от Токр+5…+200 °С), 3 рабочих места, глубина ванны 160 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 295×235 мм
| ЛБ63-2 | 30680 | 35282 | (от Токр+5…+200 °С), 6 рабочих мест, глубина ванны 160 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 500×290 мм
| ВТ18-3 | 43070 | 49530.5 | (+20…+100 °С), 6 рабочих мест, глубина ванны 150 мм, размер открытой поверхности внутренней ванны 360×260 мм
| БСА-400 | 45430 | 52244.5 | (от Токр+5…+100 °С) лабораторная баня для термостатирования образцов при проведении серологических исследований
Нагревательные плиты
1 | LOIP LH-402 | 26000 | 30680 | плита с равномерно нагревающейся алюминиевой поверхностью 435х310 мм, макс. температура 400°С
2 | LOIP LH-403 | 27000 | 31860 | плита LH-402 с лотком для песчаной бани, размер лотка 435х310х50 мм
3 | LOIP LH-302 | 28000 | 33040 | плита с равномерно нагревающейся стеклокерамической поверхностью 460х320 мм, макс. температура 375°С
Колбонагреватели серии LOIP LH-100, до 400ºС
1 | LOIP LH-125 | 8800 | 10384 | для круглодонных колб на 250 мл
2 | LOIP LH-150 | 8800 | 10384 | для круглодонных колб на 500 мл
3 | LOIP LH-110 | 8800 | 10384 | для круглодонных колб на 1000 мл
4 | LOIP LH-120 | 9500 | 11210 | для круглодонных колб на 2000 мл
Колбонагреватели серии LOIP LH-200, до 600ºС
1 | LOIP LH-225 | 8000 | 9440 | для колб на 50-250 мл
2 | LOIP LH-250 | 8000 | 9440 | для колб на 250-1000 мл
3 | LOIP LH-210 | 8000 | 9440 | для колб на 1000-2000 мл
4 | LOIP LH-253 | 22000 | 25960 | трехместный, для 3 колб 250-1000 мл, в комплекте 3 штативные стойки
5 | LOIP LА-140 | 500 | 590 | штативная стойка для колбонагревателей LH-200
Перемешивающие устройства (шейкеры)
1 | LOIP LS-110 | 44000 | 51920 | размер платформы 435х310мм, орбитальное движение, амплитуда 20мм, подогрев платформы до 100ºС, максимальная нагрузка 8 кг, отображение скорости движения и температуры платформы
2 | LOIP LS-120 | 24000 | 28320 | размер платформы 315х210 мм, возвратно-поступательное движение, амплитуда 10 мм, максимальная нагрузка 2 кг
3 | LOIP LS-210 | 50050 | 59059 | 20…300 об/мин, размер платформы 445х400 мм, орбитальное движение, амплитуда 30 мм, максимальная нагрузка 20 кг, микропроцессорное управление, отображение скорости и времени перемешивания
4 | LOIP LS-220 | 33150 | 39117 | 20…900 об/мин, размер платформы 325х240 мм, орбитальное движение, амплитуда 5 мм, максимальная нагрузка 8 кг, микропроцессорное управление, отображение скорости и времени перемешивания
5 | LOIP LS-221 | 33150 | 39117 | 20…500 об/мин, размер платформы 325х240 мм, орбитальное движение, амплитуда 10 мм, максимальная нагрузка 8 кг, микропроцессорное управление, отображение скорости и времени перемешивания
Перемешивающие устройства (шейкеры)
| LOIP LS-301 | 29450 | 34751 | расход (со стандартным шлангом) 0,06…25 л/час (1…420 мл/мин), микропроцессорное управление
Держатели для штативных стоек
1 | LA-120 | 1250 | 1475 | держатель четырехпалый (лапка), с узлом крепления к штативной стойке
2 | LA-121 | 900 | 1062 | держатель универсальный (лапка) малый, захват до 35 мм, с узлом крепления к штативной стойке
3 | LA-122 | 900 | 1062 | держатель универсальный (лапка) большой, захват до 45 мм, с узлом крепления к штативной стойке
4 | LA-130 | 270 | 318.6 | узел крепления к штативной стойке
ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ И ПЕЧИ МУФЕЛЬНЫЕ
Шкафы сушильные Loip
1 | 25/350-GG1 | 21950 | 25901 | объем камеры 25л., max температура 350ºС, вентилятора нет, материал камеры - сталь, регулятор базовый, размеры 310*310*310 мм
2 | 25/350-VG1 | 28000 | 33040 | объем камеры 25л., max температура 350ºС, есть вентилятор, материал камеры - сталь, регулятор базовый, размеры 310*280*265 мм
3 | 25/350-GS1 | 27050 | 31919 | объем камеры 25л., max температура 350ºС, вентилятора нет, материал камеры - нерж. сталь, регулятор базовый, размеры 310*310*310 мм
4 | 25/350-VS1 | 34000 | 40120 | объем камеры 25л., max температура 350ºС, есть вентилятор, материал камеры - нерж. сталь, регулятор базовый, размеры 310*280*265 мм
5 | 25/350-VS2 | 43900 | 51802 | объем камеры 25л., max температура 350ºС, есть вентилятор, материал камеры - нерж. сталь, регулятор програм., размеры 310*280*265 мм
6 | 60/350-GG1 | 26200 | 30916 | объем камеры 60л., max температура 350ºС, вентилятора нет, материал камеры - сталь, регулятор базовый, размеры 390*390*440 мм
7 | 60/350-VG1 | 32200 | 37996 | объем камеры 60л., max температура 350ºС, вентилятор есть, материал камеры - сталь, регулятор базовый, размеры 390*360*395 мм
8 | 60/350-GS1 | 34950 | 41241 | объем камеры 60л., max температура 350ºС, вентилятора нет, материал камеры - сталь, регулятор базовый, размеры 390*390*440 мм
9 | 60/350-VS1 | 43550 | 51389 | объем камеры 60л., max температура 350ºС, вентилятор есть, материал камеры - нерж. сталь, регулятор базовый, размеры 390*360*395 мм
10 | 60/350-VS2 | 54250 | 64015 | объем камеры 60л., max температура 350ºС, вентилятор есть, материал камеры - нерж. сталь, регулятор програм., размеры 390*360*395 мм
11 | 120/300-GG1 | 36100 | 42598 | объем камеры 120л., max температура 300ºС, вентилятора нет, материал камеры - сталь, регулятор базовый, размеры 500*500*490 мм
12 | 120/300-VG1 | 38400 | 45312 | объем камеры 120л., max температура 300ºС, вентилятор есть, материал камеры - сталь, регулятор базовый, размеры 500*470*445 мм
13 | 120/300-GS1 | 43950 | 51861 | объем камеры 120л., max температура 300ºС, вентилятора нет, материал камеры - нерж. сталь, регулятор базовый, размеры 500*5000*490 мм
14 | 120/300-VS1 | 52000 | 61360 | объем камеры 120л., max температура 300ºС, вентилятор есть, материал камеры - нерж. сталь, регулятор базовый, размеры 500*470*445 мм
15 | 120/300-VS2 | 63500 | 74930 | объем камеры 120л., max температура 300ºС, вентилятор есть, материал камеры - нерж. сталь, регулятор програм., размеры 500*470*445 мм
СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ Экохим
1 | ПЭ-4610 | 45000 | 45000 | Шкаф сушильный (62 л)
2 | ПЭ-0041 | 126296.66 | 126296.66 | Шкаф сушильный (120 л)
3 | ПЭ-0042 | 95160.76 | 95160.76 | Шкаф сушильный (25 л)
4 | ES-4610 | 31000 | 31000 | Шкаф сушильный (58 л)
5 | ES-4620 | 27000 | 27000 | Шкаф сушильный (34 л)
Печи муфельные
1 | 5/11-G1 | 34000 | 40120 | объем камеры 5л., max температура 1100ºС, регулятор базовый, вытяжки нет размеры 200*120*200 мм
2 | 5/11-G2 | 49600 | 58528 | объем камеры 5л., max температура 1100ºС, регулятор програм., вытяжки нет размеры 200*120*200 мм
3 | 5/11-V1 | 37000 | 43660 | объем камеры 5л., max температура 1100ºС, регулятор базовый, вытяжка есть, размеры 200*120*200 мм
4 | 5/11-V2 | 52600 | 62068 | объем камеры 5л., max температура 1100ºС, регулятор програм., вытяжка есть размеры 200*120*200 мм
5 | 5/13-G1 | 50000 | 59000 | объем камеры 5л., max температура 1300ºС, регулятор базовый, вытяжки нет размеры 200*120*200 мм
6 | 5/13-G2 | 65600 | 77408 | объем камеры 5л., max температура 1300ºС, регулятор програм., вытяжки нет размеры 200*120*200 мм
7 | 5/13-V1 | 53000 | 62540 | объем камеры 5л., max температура 1300ºС, регулятор базовый., вытяжка есть размеры 200*120*200 мм
8 | 5/13-V2 | 68600 | 80948 | объем камеры 5л., max температура 1300ºС, регулятор програм., вытяжка есть размеры 200*120*200 мм
9 | 7/11-G1 | 38400 | 45312 | объем камеры 7л., max температура 1100ºС, регулятор базовый, вытяжки нет размеры 200*120*300 мм
10 | 7/11-G2 | 54000 | 63720 | объем камеры 7л., max температура 1100ºС, регулятор програм., вытяжки нет размеры 200*120*300 мм
11 | 7/13-G1 | 51200 | 60416 | объем камеры 7л., max температура 1300ºС, регулятор базовый, вытяжки нет размеры 200*120*300 мм
12 | 7/13-G2 | 66800 | 78824 | объем камеры 7л., max температура 1300ºС, регулятор програм., вытяжки нет размеры 200*120*300 мм
13 | 9/11-G1 | 41000 | 48380 | объем камеры 9л., max температура 1100ºС, регулятор базовый, вытяжки нет размеры 205*165*280 мм
14 | 9/11-G2 | 56600 | 66788 | объем камеры 9л., max температура 1100ºС, регулятор програм., вытяжки нет размеры 205*165*280 мм
15 | 9/11-V1 | 44000 | 51920 | объем камеры 9л., max температура 1100ºС, регулятор базовый, вытяжка есть размеры 205*165*280 мм
16 | 9/11-V2 | 59600 | 70328 | объем камеры 9л., max температура 1100ºС, регулятор програм., вытяжка есть размеры 205*165*280 мм
17 | 9/13-G1 | 63000 | 74340 | объем камеры 9л., max температура 1300ºС, регулятор базовый, вытяжки нет размеры 205*165*280 мм
18 | 9/13-G2 | 78600 | 92748 | объем камеры 9л., max температура 1300ºС, регулятор програм., вытяжки нет размеры 205*165*280 мм
19 | 9/13-V1 | 64500 | 76110 | объем камеры 9л., max температура 1300ºС, регулятор базовый, вытяжка есть, размеры 205*165*280 мм
20 | 9/13-V2 | 80100 | 94518 | объем камеры 9л., max температура 1300ºС, регулятор програм., вытяжка есть, размеры 205*165*280 мм
21 | 15/11-G1 | 90000 | 106200 | объем камеры 15л., max температура 1100ºС, регулятор базовый, вытяжки нет, размеры 220*200*325 мм
22 | 15/11-G2 | 105600 | 124608 | объем камеры 15л., max температура 1100ºС, регулятор програм., вытяжки нет, размеры 220*200*325 мм
23 | 15/11-V1 | 93000 | 109740 | объем камеры 15л., max температура 1100ºС, регулятор базовый, вытяжка есть, размеры 220*200*325 мм
24 | 15/11-V2 | 108600 | 128148 | объем камеры 15л., max температура 1100ºС, регулятор програм., вытяжка есть, размеры 220*200*325 мм
25 | 15/13-G1 | 100000 | 118000 | объем камеры 15л., max температура 1300ºС, регулятор базовый, вытяжки нет, размеры 220*200*325 мм
26 | 15/13-G2 | 115600 | 136408 | объем камеры 15л., max температура 1300ºС, регулятор програм., вытяжки нет, размеры 220*200*325 мм
27 | 15/13-V1 | 103000 | 121540 | объем камеры 15л., max температура 1300ºС, регулятор базовый, вытяжка есть, размеры 220*200*325 мм
28 | 15/13-V2 | 118600 | 139948 | объем камеры 15л., max температура 1300ºС, регулятор програм., вытяжка есть, размеры 220*200*325 мм
Термостаты и криостаты для определения вязкости нефтепродуктов
1 | ВИС-Т-01 | 68440 | 68440 | (+20...+100 °C) термостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на три вискозиметра в два ряда
2 | ВИС-Т-02 | 73160 | 73160 | (+20...+150 °C) термостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на три вискозиметра в два ряда
3 | ВИС-Т-07 | 76110 | 76110 | (+20...+100 °C) термостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на шесть вискозиметров в два ряда
4 | ВИС-Т-08-3 | 68440 | 68440 | (+20...+100 °C) термостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на три вискозиметра один ряд
5 | ВИС-Т-09-3 | 73160 | 73160 | (+20...+150 °C) термостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на три вискозиметра один ряд
6 | ВИС-Т-08-4 | 71980 | 71980 | (+20...+100 °C) термостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на четыре вискозиметра в один ряд
7 | ВИС-Т-09-4 | 77880 | 77880 | (+20...+150 °C) термостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на четыре вискозиметра в один ряд
8 | ВИС-Т-06 (Термотест-Вязкость) | 87320 | 87320 | (+20...+50 °С) термостат для проведения метрологических работ с использованием эталонных вискозиметров, на девять вискозиметров в два ряда
9 | ВИС-Т-11 | 93810 | 93810 | (+20...+100 °С) термостат для проведения метрологических работ с использованием эталонных вискозиметров, на два вискозиметра
10 | КРИО-ВИС-Т-01 | 89090 | 89090 | (0...+50 °С) криостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на два вискозиметра
11 | КРИО-ВИС-Т-02 | 93810 | 93810 | (−20...+50 °С) криостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на два вискозиметра
12 | КРИО-ВИС-Т-03 | 95580 | 95580 | (−30...+50 °С) криостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на два вискозиметра
13 | КРИО-ВИС-Т-05 | 179360 | 179360 | (−50...+30 °С) криостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на два вискозиметра
14 | КРИО-ВИС-Т-05-01 | 191160 | 191160 | (−70...+30 °С) криостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на два вискозиметра
15 | КРИО-ВИС-Т-06 | 98530 | 98530 | (−30...+50 °С) криостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на четыре вискозиметра в два ряда, дополнительно снабжён приспособлениями для работы по ГОСТ 20287 (определение температуры застывания)
16 | КРИО-ВИС-Т-06-01 | 114460 | 114460 | (−30...+100 °С) криостат для измерения вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33, на четыре вискозиметра в два ряда, дополнительно снабжён приспособлениями для работы в соответствии с ГОСТ 20287 (определение температуры застывания)
17 | Лампа подсветки к термостатам модельного ряда ВИС-Т | 4484 | 4484
18 | Штатив для вискозиметров | 3540 | 3540
19 | Индикатор вертикали для вискозиметров | 944 | 944
20 | Теплоноситель ПМС-20 (20 л) | 14455 | 14455
21 | Подставка под криостат | 4720 | 4720 | Подставка под криостат КРИО-ВИС-Т-05
22 | Подставка под криостат | 4720 | 4720 | Подставка под криостат КРИО-ВИС-Т-05-01
ЛАБОРАТОРНЫЕ ШЕЙКЕРЫ
1 | ПЭ-0137 | 3529.1 | 3529.1 | Микросмеситель
2 | ПЭ-6300 | 62431.61 | 62431.61 | Перемешивающее устройство двухместное с нагревом
3 | ПЭ-6410 | 70206 | 70206 | Перемешивающее устройство многоместное с нагревом
4 | ПЭ-6500 | 38677.66 | 38677.66 | Перемешивающее устройство
МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ
1 | ПЭ-6100 | 1900 | 2090 | Максимальный перемешиваемый объем - 1000 мл; Диапазон частоты вращения якоря – от 120 до 1500 об./мин; Максимальная потребляемая мощность - 2 Вт; Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В; Габаритные размер - 105х105х63 мм; Масса - 0,5 кг.
2 | ПЭ-6110 с подогревом | 3000 | 3300 | Максимальный пеpемешиваемый объем - 1000 мл; Максимальная температура поверхности нагревателя - 120 С; Диапазон частоты вpащения якоpя – от 120 до 1500 об./мин; Максимальная потребляемая мощность - 42 Вт; Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В; Габаритные размер - 105х105х65 мм; Масса - 0,7 кг
3 | ES-6120 с подогревом | 9398.7 | 9398.7 | Корпус: нержавеющая сталь и алюминий, покрытый химически стойкой порошковой краской; Метод контроля: нагреватель – пропорциональная регулировка напряжения, двигатель - плавная регулировка скорости перемешивания; Размер нагревательной платформы: 180 мм х180 мм; Максимальный перемешиваемый объем : 2000 мл; Максимальная температуры нагрева платформы: 320°С; Напряжение: 220-230 В, 50/60 Гц; Мощность: 550 Вт; Вес: 2,5 кг; Число оборотов: от 100 до 1700 в минуту.
4 | ПЭ-0135 многоместная | 24160 | 24160 | Режим pаботы - непрерывный; Максимальное время непрерывной работы - 8 ч; Диапазон частоты вpащения якоpя - 200-800 об./мин; Максимальный перемешиваемый объем - 5 л; Количество устанавливаемых сосудов - 1,4,5,9; Максимальная потребляемая мощность - 20 Вт; Питание от сети переменного тока (50 Гц) - 220 ± 10 В; Габариты (ДхШхВ) - 350х260х40 мм; Масса - 6,5 кг.
5 | Якорь | 41.3 | 49.56 | Якорь для магнитной мешалки 24мм
ВЕРХНЕПРИВОДНЫЕ МЕШАЛКИ
1 | ПЭ-8100 | 49000 | 49000 | Перемешивающее устройство
2 | ПЭ-8300 | 43000 | 43000 | Перемешивающее устройство без штатива
3 | ПЭ-8310 | 55000 | 55000 | Перемешивающее устройство со штативом ПЭ-2730
4 | ES-8300 | 14542.1 | 14542.1 | Перемешивающее устройство без штатива
5 | ES-8300 D | 22541.2 | 22541.2 | Перемешивающее устройство (цифровой дисплей) без штатива
6 | ES-8400 | 19116 | 19116 | Перемешивающее устройство без штатива
7 | ES-2720 | 4000 | 4000 | Штатив для перемешивающих устройств ES-8300, ES-8400
8 | Зажим | 2028.37 | 2028.37 | для штатива ES-2720
9 | ПЭ-2730 | 8100 | 8100 | Штатив для перемешивающих устройств с установкой до 10 штативных стоек
10 | IM 2 | 1029.42 | 1029.42 | Мешалка пропеллерная
11 | IM 3 | 1779.3 | 1779.3 | Мешалка специальная для растворения
12 | IM 4 | 1163.04 | 1163.04 | Мешалка пропеллерная
13 | IM 5 | 1035.87 | 1035.87 | Мешалка пропеллерная
14 | IM 6 | 2533.46 | 2533.46 | Мешалка центрифужная
15 | IM 7 | 1982.92 | 1982.92 | Мешалка лопастная
16 | IM 8 | 2136.24 | 2136.24 | Мешалка центрифужная фторопластовая
17 | IM 9 | 1180 | 1180 | Мешалка турбинная фторопластовая для нефтепродуктов в воде
18 | IM 14 | 4301.1 | 4301.1 | Мешалка листовая с отверстиями в лопастях для хлористых солей
19 | TS-2 | 2924.75 | 2924.75 | Переход фторопластовый на 29/42 шлиф
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ
1 | ПЭ-5300ВИ | 40000 | 40000 | Спектрофотометр
2 | ПЭ-5400ВИ | 59000 | 59000 | Спектрофотометр
3 | ПЭ-5400УФ | 88000 | 88000 | Спектрофотометр
4 | SC5400 | 15000 | 15000 | Программное обеспечение для сканирования по длине волны
Предприятие осуществляет РЕМОНТ контрольно-измерительной техники любой сложности
с последующей поверкой в центрах метрологии (прибор из ремонта получаете поверенный).
Цены и технические характеристики на всё измерительное оборудование можно посмотреть на сайте www.prizm.ru