## доп.устройство
№ | Вспомагательные устройства и запасные части | Чертежный номер | К прибору | Стоимость с НДС руб.
1 | Ячейка электрохимическая на СО | АПИ 5.184.026 | Палладий-3 до 1.01.02 г | 10812.34
2 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.082 | Палладий-3 с 1.01.02 г | 6360.2
3 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.004 | АНКАТ-7621-01 | 3738.24
4 | Ячейка электрохимическая на SО2 | ИБЯЛ 418.425.004-01 | АНКАТ-7621-02 | 3738.24
5 | Ячейка электрохимическая на H2S | ИБЯЛ 418.425.004-02 | АНКАТ-7621-03 | 3738.24
6 | Ячейка электрохимическая на Cl2 | ИБЯЛ 418.425.020 | АНКАТ-7621-04 | 3277.45
7 | Датчик кислорода О2 | ИБЯЛ 418.425.010-02,-09 | АНКАТ-7641 с1.01.97.г до 1.01.99.г | 4062.74
8 | Датчик кислорода О2 (с выносным датчиком | ИБЯЛ 418.425.010-03 | АНКАТ-7641-10 с 1.01.97.г до1.01.99.г | 4062.74
9 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.006 | АНКАТ-7631-01 до 1.01.99 г | 2361.7
10 | Ячейка электрохимическая на H2S | ИБЯЛ 418.425.006-02 | АНКАТ-7631-03 до 1.01.99 г | 2361.7
11 | Ячейка электрохимическая на Cl2 | ИБЯЛ 418.425.006-04 | АНКАТ-7631-07 до 1.01.99 г | 2751.76
12 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.056-03 | АНКАТ-7631-01 с 1.01.99 г | 2362.36
13 | Ячейка электрохимическая на H2S | ИБЯЛ 418.425.056-02 | АНКАТ-7631-03 до 1.01.99 г | 2362.36
14 | Ячейка электрохимическая на Cl2 | ИБЯЛ 418.425.056-04 | АНКАТ-7631-07 с 1.01.99 г | 2751.76
15 | Ячейка электрохимическая на Cl2 | ИБЯЛ 418.425.035-52 | АНКАТ-7631М с 9.07.03 г | 2751.76
16 | Ячейка электрохимическая на SО2 | ИБЯЛ 418.425.035-54 | АНКАТ-7631М с 9.07.03 г | 2751.76
17 | Ячейка электрохимическая на NO2 | ИБЯЛ 418.425.035-55 | АНКАТ-7631М с 9.07.03 г | 2888.05
18 | Ячейка электрохимическая на NН3 | ИБЯЛ 418.425.060-10 | АНКАТ-7631М с 9.07.03 г | 3082.75
19 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.035 | АНКАТ-7631М с 9.07.03 г | 3342.35
20 | Ячейка электрохим. на Н2S | ИБЯЛ 418.425.036-10 | АНКАТ-7631М с 9.07.03 г | 3147.65
21 | Ячейка электрохимическая на О2 | ИБЯЛ 418.425.010-06 | АНКАТ-7631М с 9.07.03 г | 4062.74
22 | Ячейка электрохимическая на О2 (выносной датчик) | ИБЯЛ 418.425.010-08 | АНКАТ-7631М с 9.07.03 г | 4062.74
23 | Ячейка электрохимическая на О2 | ИБЯЛ 418.425.025 | АНКАТ-7645-01 | 4257.44
24 | Ячейка электрохимическая на О2 | ИБЯЛ 418.425.025-01 | АНКАТ-7645-02 | 4257.44
25 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.007-04 | АНКАТ-7654 до 1.01.00 | 3803.14
26 | Ячейка электрохимическая на SО2 | ИБЯЛ 418.425.007-01 | АНКАТ-7654 до 1.01.00 | 3738.24
27 | Ячейка электрохимическая на H2S | ИБЯЛ 418.425.007-03 | АНКАТ-7654 до 1.01.00. | 3738.24
28 | Ячейка электрохимическая на NO2 | ИБЯЛ 418.425.007-02 | АНКАТ-7654 до 1.01.00. | 3738.24
29 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.035-41 | АНКАТ-7664 с 1.01.00. | 2297.46
30 | Ячейка электрохим. на Н2S | ИБЯЛ 418.425.035-22 | АНКАТ-7664 с 1.01.00. | 2492.16
31 | Ячейка электрохимическая на SО2 | ИБЯЛ 418.425.035-23 | АНКАТ-7664 с 1.01.00. | 2621.96
32 | Ячейка электрохимическая на NO2 | ИБЯЛ 418.425.035-26 | АНКАТ-7664 с 1.01.00. | 2686.86
33 | Ячейка электрохим.на (О2 в Н2О) | ИБЯЛ 418.425.043 | АНКАТ-7655 | 10578.7
34 | Ячейка электрохим.на (О2 в Н2О) | ИБЯЛ 418.425.043-01 | АНКАТ-7655-01 | 10578.7
35 | Ячейка электрохим. на меркаптан | ИБЯЛ 418.425.063 | АНКАТ-7661, 7661-01 | 5386.7
36 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.035 | АНКАТ-7664 | 3342.35
37 | Ячейка электрохим. на Н2S | ИБЯЛ 418.425.035-10 | АНКАТ-7664 | 3147.65
38 | Датчик на О2 | ИБЯЛ 418.425.010-06 | АНКАТ-7664 | 4062.47
39 | Датчик на СН4 | ИБЯЛ 413.226.022 | АНКАТ-7664 | 921.58
40 | Ячейка электрохимическая на О2 | ИБЯЛ 418.425.010-05 | ГИАМ-310-02-1;-2;-3 | 4062.74
41 | Ячейка электрохимическая на NO2 | ИБЯЛ 418.425.045-05 | ГИАМ-310-02-2 | 3738.24
42 | Ячейка электрохимическая на NO | ИБЯЛ 418.425.045-08 | ГИАМ-310-02-2 (2000 ППМ) | 3738.24
43 | Ячейка электрохимическая на NO | ИБЯЛ 418.425.045-10 | ГИАМ-310-02-2 (1000 ППМ) | 3738.24
44 | Ячейка электрохимическая на SО2 | ИБЯЛ 418.425.045-09 | ГИАМ-310-02-3 | 3738.24
45 | Ячейка электрохимическая на NН3 | ИБЯЛ 418.425.060-02 | ДАХ-NН3-600 | 2751.76
46 | Ячейка электрохимическая на NН4 | ИБЯЛ 418.425.060-03 | ДАХ-NН3-2000 | 2751.76
47 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.035-21 | ДАХ-СО-200 | 2232.56
48 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.035-25 | ДАХ-СО-1500 | 2102.76
49 | Ячейка электрохим. на Н2S | ИБЯЛ 418.425.035-22 | ДАХ-Н2S-40 | 2491.5
50 | Ячейка электрохимическая на СО2 | ИБЯЛ 418.425.035-23 | ДАХ-СО2-20 | 2621.96
51 | Ячейка электрохимическая на Cl2 | ИБЯЛ 418.425.035-24 | ДАХ-Cl2-25 | 2621.96
52 | Датчик кислорода | ИБЯЛ 418.425.010-11 | ДАХ-О2 | 4062.74
53 | Ячейка электрохимическая на NO2 | ИБЯЛ 418.425.035-26 | ДАХ-NO2-10 | 2693.35
54 | Элементы термохимические СН (упакован) | ИБЯЛ 305.649.024 | ДАТ, СТМ-30 | 356.95
55 | Ячейка электрохимическая на СО | ИБЯЛ 418.425.035-40 | СОУ-1, СТГ-20 | 2362.36
56 | Датчик NН3 (с 1.04.02.) | ИБЯЛ 418.425.060 | СА-2-01 (150 мг/м3) | 2751.76
57 | Датчик NН3 (с 1.04.02.) | ИБЯЛ 418.425.060-01 | СА-2-02 (2000 мг/м3) | 2751.76
58 | Комплект чувств-ных элементов | АПИ 4.069.004 | СТМ-1, СТМ-2 | 292.05
59 | Комплект чувств-ных элементов к 1 датчику | ИБЯЛ 305658001 | СТМ-10 | 292.05
60 | Комплект датчиков (2 шт.) | ИБЯЛ 305658001-01 | СТМ-10 | 538.67
61 | Комплект датчиков (1 шт. разъем) | ИБЯЛ 305658001-04; -07 | СТМ-10 | 434.83
62 | Датчик во взрывозащищ. корпусе | АПИ 5.132.039-06;12;13 | СТМ-10 | 1512.17
63 | Датчик (комп-т чувствит. элементов) | ИБЯЛ 413.226.023 | СТМ-30 | 986.48
64 | Комплект чувств-ных элементов | ИБЯЛ 305.649.024 | ДАТ | 356.95
65 | Датчик (упакованый) | ИБЯЛ 305.649.030 | СТМ-30 | 1220.12
66 | Датчик высокотемпературный (упакованый) | ИБЯЛ 305.649.030-01 | СТМ-30 | 2557.06
67 | Датчик в сборе с выносным кабел. | ИБЯЛ 413.216.005 | СГГ-4М | 2297.46
68 | Датчик | ИБЯЛ 413.929.001 | СГГ-20, ИТ-М | 707.41
69 | Датчик термохимический | ИБЯЛ 413.226.076 | СГГ-6М | 331.1
70 | Датчик термохимический | ИБЯЛ 413.226.080 | СГГ-10Б | 369.93
71 | Датчик в сборе (для подключ.к БПС) | ИБЯЛ 413.216.010 | СГГ-6-02 | 1246.08
72 | Блок датчика | ИБЯЛ 413.216.027; -01 | СГГ-6М; СТГ-1 | 1298
73 | Датчик (комплект чувств. элементов) | ИБЯЛ 413.226.031 | СГГ-14 | 1142.24
74 | Датчик в сборе с выносным кабел. | ИБЯЛ 413.226.052 | И-ТМ | 1577.07
75 | Датчик с датч.160 х 900 мм | ИБЯЛ 413.425.001-02 | АКВТ-01 | 20897.8
76 | Датчик с длин.датч.160 х 1530 мм | ИБЯЛ 413.425.001-03 | АКВТ-01 | 25375.9
77 | Вентиль ВРДП-4 | 5Л4.463.007;03 | ГИАМ-14,15М | 694.43
78 | Вентиль ВЗ-1, ВР-2 | АПИ4.463.003; 004-01 |  | 915.09
79 | Вентиль запорный ВЗ-4, ВР-4 | АПИ4.463.004-02;03 |  | 2174.15
80 | Вентиль точной регулировки (ВТР) латунь | ИБЯЛ 306.577.002 | СГГ,СТМ,ГИАМ-14,15(кроме ГТМ) | 1440.78
81 | Вентиль точной регулировки (ВТР) нерж. | ИБЯЛ 306.577.002-03 | ГТМ | 3277.45
82 | Редуктор РР | 5Л5.157.000 |  | 2881.56
83 | Редуктор РАД | 5Л5.157.001 |  | 7009.2
84 | Редуктор РД-1 | 5Л2.573.005 |  | 10773.4
85 | Редуктор РД10; РД10-К | 5Л2.955.001;-03 |  | 6490
86 | Индикатор расхода газа (ИР) | ИБЯЛ 418.622.001-01 | ГИАМ-14, 15, ГТМ,ГТВ | 2037.86
87 | Индикатор расхода газа (ИР) (0.7-1,0-1,3 литр/мин) | ИБЯЛ 418.622.001;-05 | ГАММА-100 | 1038.4
88 | Индикатор расхода газа (ИР) | ИБЯЛ 418.622.007 | к блоку ГИАМ-27-04 | 551.65
89 | Индикатор расхода газа (ИР) (0.7-1,0-1,3 литр/мин) (0,8+/-0,03) | ИБЯЛ 418.622.003 | Палладий-3, СТМ-10, СТМ-30,СГГ-6М | 279.07
90 |  | ИБЯЛ 418.622.003-01 | СГГ-4М, СТМ-10 | 279.07
91 | Блок датчика | АПИ5.155.005 | СТМ-10 (принуд.) | 6490
92 | Блок фильтрации БФ | 5Л2.966.003 | ГИАМ-14,15М | 5256.9
93 | Блок распределения газа РГ-4 | ИБЯЛ 418.312.044 |  | 22325.6
94 | Побудитель расхода П-2 (12V) | ИБЯЛ 418.315.002 |  | 4413.2
95 | Побудитель расхода П-3 (220V) | АПИ 5.883.070 | ГАММА-100 | 7333.7
96 | Побудитель расхода ПР-7 | ИБЯЛ 418.315.027 |  | 12525.7
97 | Побудитель расхода ПР-7В (220V) в/з | ИБЯЛ 418.315.027-02 |  | 21027.6
98 | Фильтр объемный ФО-500, ФО-О-500 | РА2.966.015-15 | ГИАМ-14,15М | 2466.2
99 | Фильтр объемный ФО-250 | РА2.966.015-03 |  | 2336.4
100 | Холодильник ХК-3 | ИБЯЛ 418.316.001 | ГИАМ-14,15М | 3141.16
101 | Холодильник-соляроотделитель ХС-2 | ИБЯЛ 065.142.001 |  | 7009.2
102 | Осушитель пробы ОП-1 | ИБЯЛ 418.316.004 |  | 39329.4
103 | Жгут для ремонтных работ | АПИ 6.640.741 | СТМ-10 | 1439.9
104 | Блок пробоподготовки (БП-1) встроен-ным побудителем расхода ПЗ | ИБЯЛ 418.311.023 | ГАММА-100 (О2) | 17133.6
105 | ным побудителем расхода ПЗ | ИБЯЛ 418.311.023-02 | ГАММА-100 (Н2) | 17133.6
106 | Блок пробоподготовки (БП-1) без ПЗ | ИБЯЛ 418.311.023-01 | ГАММА-100 (О2) | 9864.8
107 | ным побудителем расхода ПЗ | ИБЯЛ 418.311.023-03 | ГАММА-100 (Н2) | 9864.8
108 | Модуль преобраз.осн.пит.МПОП для бесшкального БПС | ИБЯЛ 418112.034 | СТМ-10 | 3790.16
109 | Модуль преобраз.осн.пит.МПОП для цифрового БПС | ИБЯЛ 418112.034-01 | СТМ-10 | 3790.16
110 | Модуль измер.преобраз.МИП-03 цифровой (с выходом 4-20 мА) | ИБЯЛ 413216.035-01 | СТМ-10 | 7891.84
111 | Модуль измер.преобраз.МИП-03 цифровой (с выходом 0-1В ) | ИБЯЛ 413216.035 | СТМ-10 | 6425
112 | Модуль измер.преобраз.МИП-01 бесшкальный | ИБЯЛ 413216.034 | СТМ-10 | 4348.3
113 | Комплект светофильтров | ИБЯЛ 413.936.001 | СМОГ-1 | 10254.2
114 | УЗА-3 устройство зарядное(1-но канал) | ИБЯЛ 436.231.014 | АМТ-03 | 2589.51
115 | УЗА-3-5 устройство зарядное(5-ти канал) | ИБЯЛ 436.231.015 | АМТ-03 | 6282.32
116 | УЗУ-1 | ИБЯЛ 436.231.003-03 | СГГ-35И | 4075.72
117 | УЗУ-1 | ИБЯЛ 436.231.003-03 | ГИАМ-315 | 4075.72
118 | ЗПУ -1, 2-4 | ИБЯЛ 436.241.005-03 | ИЗО | 1272.04
119 | ЗПУ -1, 2-4 | ИБЯЛ 436.241.005-04 | ИТ-М | 1272.04
120 | ЗПУ -1, 2-4 | ИБЯЛ 436.241.005-01 | устр-во отбора пробы | 1272.04
121 | ЗПУ -1, 2-4 | ИБЯЛ 436.241.005-02 | СГГ-20 | 1272.04
122 | ЗПУ -1, 2-4 | ИБЯЛ 436.241.005-05 | СМОГ-1-М | 1272.04
123 | Устройство отборы пробы | ИБЯЛ 418.311.038 | СГГ-20, АНКАТ-7631М | 5633.32
124 | Клапан КЭГ-9720 ДПР 1/2",Ду20 ДПР3/4" 40В | ИБЯЛ 685.181.001;-01 | СГГ-6М-П10, -П10Н | 1310.98
125 | Клапан КЭГ-9720 Ду 25 (ДПР-1) 40В | ИБЯЛ 685.181.001-02 | СГГ-6М-П10, -П10Н | 1505.68
126 | Клапан КЭГ-9720 Ду 32 (ДПР-1 1/4) 40В | ИБЯЛ 685.181.001-21 | СГГ-6М-П10, -П10Н | 1661.44
127 | Клапан КЭГ-9720 Ду 32 (ДПР-1 1/4), Ду 40 (ДПР-1 1/2), Ду 50 (ДПР-2) 220 V | ИБЯЛ 685.181.001-05;-03;-04 | СГГ-6М-П10, -П10Н | 3777.18
128 | Клапан КЭГ-9720 Ду 20 (ДПР 3/4), Ду 25 (ДПР-1), 220 V | ИБЯЛ 685.181.001-09;-10 | СГГ-6М-П10, -П10Н | 3180.1
129 | Клапан КЭГ-9720 ДУ 65 (Р=0,1МПа) | ИБЯЛ 685.181.001-11 | СГГ-6М-П10, -П10С | 11552.2
130 | Клапан КЭГ-9720 ДУ 65 (Р=0,4МПа) | ИБЯЛ 685.181.001-12 | СГГ-6М-П10, -П10С | 11552.2
131 | Клапан КЭГ-9720 ДУ 80 (Р=0,1МПа) | ИБЯЛ 685.181.001-13 | СГГ-6М-П10, -П10С | 12123.1
132 | Клапан КЭГ-9720 ДУ 80 (Р=0,4МПа) | ИБЯЛ 685.181.001-14 | СГГ-6М-П10, -П10С | 12123.1
133 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.084 | СТМ-30 | 590.59
134 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.135 | ГИАМ-315 | 590.59
135 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.124 | СМОГ-1М | 590.59
136 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.164 | ИКВЧ-ВЗ | 590.59
137 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.156 | ИКВЧ(С,П) | 590.59
138 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.154 | БПС-21 | 590.59
139 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.082 | ГИАМ-29 | 590.59
140 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.137 | СГГ-35И | 590.59
141 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.188 | ОПТИМА-3 | 590.59
142 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.132 | АМТ-03 | 590.59
143 | Дискета с программой | ИБЯЛ.431214.177 | АНКАТ-310 | 590.59
При покупке клапанов КЭГ-9720 некомплектно к приборам, их стоимость повышается на 19%
| Термозапорный клапан Ду=15 мм | ИБЯЛ.494146.001;-01 |  | 330.99
| Термозапорный клапан Ду=20 мм | ИБЯЛ.494146.002;-01 |  | 408.87
| Термозапорный клапан Ду=25 мм | ИБЯЛ.494146.003;-01 |  | 512.71
| Термозапорный клапан Ду=15 мм | ИБЯЛ.494146.005;-01 |  | 253.11
| Термозапорный клапан Ду=20 мм | ИБЯЛ.494146.006;-01 |  | 350.46
| Термозапорный клапан Ду=25 мм | ИБЯЛ.494146.007;-01 |  | 445.21
| Термозапорный клапан Ду=32 мм | ИБЯЛ.494146.008;-01 |  | 856.68
| Термозапорный клапан Ду=40 мм | ИБЯЛ.494146.009;-01 |  | 882.64
| Термозапорный клапан Ду=50 мм | ИБЯЛ.494146.010;-01 |  | 3206.06
Поверочные газовые смеси
#REF!
| C3H8 + N2 или возд. или Н2 или He или Ar (4 литра) |  |  | 3731.75
| CH4 + N2 или возд. или Н2 или He или Ar (4 литра) |  |  | 3731.75
| CO + N2 или возд. или Н2 или He или Ar или C3H8 (4 литра) |  |  | 4737.7
| O2 + N2 или Н2 или He или Ar или C3H8 (4 литра) |  |  | 4737.7
| Ar или He + N2 или возд.или Н2 или He или Ar или C3H8 (4 литра) |  |  | 4737.7
| CO2 + возд.или N2 (4 литра) |  |  | 4322.34
| N2 особой частоты или Воздух особой чист.( 4 литра) |  |  | 2686.2
| H2 + возд.или N2 или О2 или СH4 или C3H8 (4 литра) |  |  | 4517.04
| NH3 + N2 или возд. (4 литра) |  |  | 9500.7
| SO2 + N2 или возд. или Ar (4 литра) |  |  | 10033.1
| NO + N2 или возд. или Ar (4 литра) |  |  | 10033.1
| Хладон 12 или 22 или 114 + N2 или возд. (4 литра) |  |  | 6535.1
| Баллон ПГС с тройным компонентом для ГИАМ-310, ГТМ (4 литра) |  |  | 4776.53
Датчики
| ДАМ О2-30; -30Н датчики термомагнитные на О2 | ИБЯЛ 407.111.002; -01 | БПС21. | 27062.2
| ДАХ NH3 датчики электрохимические | ИБЯЛ 413.412.003-05;-06; | БПС21. | 8060.58
| ДАХ O2 датчики электрохимические | ИБЯЛ 413.412.003-07 | БПС21. | 9696.06
| ДАХ СО, H2S, SO2, CL2 датчики электрохимические | ИБЯЛ 413.412.003;-01;0,2;-0,3;-04 | БПС21. | 7658.2
| ДАХ NO2-10 датчики электрохимические | ИБЯЛ 413.412.003-08 | БПС21. | 9086
| ДАХ HCl-30 датчики электрохимические | ИБЯЛ 413.412.003-09 | БПС21. | 9280.7
| ДАТ; -Н датчики термохимические | ИБЯЛ 413.412.036;-01 | БПС21. | 6879.4
| ДАК СН4, СО2-1, СО2-1В | ИБЯЛ 418.414.071;-01;-06 | БПС21. | 26219.6
| БР блок реле | ИБЯЛ 423.142.004 | БПС21. | 15965.4
| БРС блок раширения и сигнализации | ИБЯЛ 411.111.036 | БПС21. | 34851.3
| БСУ блок связи и управления | ИБЯЛ 411.111.035 | БПС21. | 32164.44

## газоанализаторы
№ п/п | Наименование | Цена с НДС
Приборы обеспечения безопасности
1 | СТМ-10-0001 ДБН (низкотемпературный - для блока пита-ния и сигнализации t до -45C, для датчика t до-60 C | 15588.98
2 | СТМ-10-0001 ДБ (для блока питания и сигнализации t = 0 - +50 C, для датчика t = -60 - +50 C | 14407.8
3 | СТМ-10-0001 ПБ | 17094.66
4 | СТМ-10-0001 ДЦ (с цифровой индикацией) | 15796.66
5 | СТМ-10-0001 ПЦ (с цифровой индикацией) | 18561.4
6 | СТМ-10-0001РДЦ | 21806.4
7 | СТМ-10-0002 ДБ | 21027.6
8 | СТМ-10-0002 ПБ | 27063.3
9 | СТМ-10-0002 ДЦ (с цифровой индикацией) | 24376.55
10 | СТМ-10-0002 ПЦ (с цифровой индикацией) | 30139.56
11 | СТМ-10-0003 РДБ | 32813.44
12 | СТМ-10-0003 РПБ | 43158.5
13 | СТМ-10-0003 РДЦ (с цифровой индикацией) | 38187.16
14 | СТМ-10-0003 РПЦ | 47610.64
15 | СТМ-10-0004 ДБН (низкотемпературный до -45оС БПС) | 41795.6
16 | СТМ-10-0004 ДБ | 36162.28
17 | СТМ-10-0004 ПБ | 47377
18 | СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) | 43028.7
19 | СТМ-10-0004 ПЦ (с цифровой индикацией) | 53607.4
20 | СТМ-10-0005 РДБ | 47117.4
21 | СТМ-10-0005 РПБ | 63212.6
22 | СТМ-10-0005 РДЦ ( с цифровой индикацией) | 55554.4
23 | СТМ-10-0005 РПЦ (с цифровой индикацией) | 70805.9
24 | СТМ-10-0006 ДБ | 49324
25 | СТМ-10-0006 ПБ | 67950.3
26 | СТМ-10-0006 ДЦ (с цифровой индикацией) | 59643.1
27 | СТМ-10-0006 ПЦ | 76582
28 | СТМ-10-0007 РДБ | 60357
29 | СТМ-10-0007 РПБ | 82942.2
30 | СТМ-10-0007 РДЦ (с цифровой индикацией) | 71415.96
31 | СТМ-10-0007 РПЦ (с цифровой индикацией) | 94779.96
32 | СТМ-10-0008 ДБ | 63731.8
33 | СТМ-10-0008 ПБ | 87420.3
34 | СТМ-10-0008 ДЦ ( с цифровой индикацией) | 77905.96
35 | СТМ-10-0008 ПЦ ( с цифровой индикацией) | 99686.4
36 | СТМ-10-0009 РДБ | 76452.2
37 | СТМ-10-0009 РПБ | 104099.6
38 | СТМ-10-0009 РДЦ (с цифровой индикацией) | 91573.9
39 | СТМ-10-0009 РПЦ (с цифровой индикацией) | 125023.36
40 | СТМ-10-0010 ДБ | 78269.4
41 | СТМ-10-0010 ПБ | 108188.3
42 | СТМ-10-0010 ДЦ (с цифровой индикацией) | 95338.1
43 | СТМ-10-0010 ПЦ (с цифровой индикацией) | 123984.96
44 | СТМ-10-0201 ДЦ | 16835.06
45 | СТМ-30 (диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ, цифровая индикация на БП и датчике) | 14791.7
46 | СТМ-30-01 (дифузионный датчик, процессорная обработка сигнала, цифровая индикация на БП и датчике) | 20183.9
47 | СТМ-30-02 (выносной (5м) диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ, цифровая индикация на БП и датчике) | 35565.2
48 | СТМ-30-03 (выносной (5м) диффузионный датчик, процессорная обработка сигнала, цифровая индикация на БП и датчике) | 23195.26
49 | СТМ-30-04 (датчик с принудительным забором воздуха, процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ) | 38615.5
50 | СТМ-30-05 (датчик с принудительным забором воздуха, процессорная обработка сигнала) | 25141.6
51 | СТМ-30-06 (выносной диффузионный датчик на температуру 1-1500С, процессорная обработка сигнала в комплекте с БОИ) | 36,733,4
52 | СТМ-30-07 (выносной диффуионный датчик на температура 1-1500С, процессорная обработка сигнала) | 24558.16
53 | СТМ-30-31 (выносной диффузионный датчик, цифровая индикация на БП и датчике) | 25674.44
54 | СТМ-30-50 (дифузионный датчик, аналоговая обработка сигнала, блок питания и блок датчика без индикации) | 13823.7
55 | СТМ-30-51 (выносной (5м) диффзионный датчик, аналоговая обработка сигнала, блок питания (БП) и блок датчика без индикации) | 15199.58
56 | СТМ-30-52 (дифузионный выносной датчик на температуру 1-1500 С, аналоговая обработка сигнала, БП и блок датчика без индикации) | 17419.49
57 | СТМ-30-53 (датчик принудительным забором воздуха, аналоговая обработка сигнала, БП и блок датчика без индикации) | 18795.04
58 | СТМ-30-54 (дифузионный датчик, аналоговая обработка сигнала, на БП стрелочная индикация в %НКПР) | 14810.18
59 | СТМ-30-55 (выносной (5м) дифузионный датчик, аналоговая обработка сигнала, на БП стрелочная индикация) | 15978.38
60 | СТМ-30-56 (дифузионный выносной датчик на температуры 1-1500С, аналоговая обработка сигнала, на БП стрелочная индикация) | 18405.64
61 | СТМ-30-57 (датчик принудительным забором воздуха, аналоговая обработка сигнала, на БП стрелочная индикация) | 19651.72
62 | СГГ-20 Переносной сигнализатор суммы горючих газов и паров в комплекте с УЗУ-1, и встроенным датчиком, рабочая температура -20 +50С | 8190.38
63 | СГГ-20-Н --//-- , со встроеннным датчиком рабочая температура -40 - +50С, шкала 0-50% НКПР | 9566.26
64 | СГГ-20-02 --//-- , с выносным датчиком на кабеле от 5 или 10м (по заказу), рабочая температура -20 - +50С, шкала 0-50% НКПР | 8385.08
65 | СГГ-20-02Н --//-- ,с выносным датчиком на кабеле от 5 или 10м (по заказу), рабочая температура -40 - +50С, шкала 0-50% НКПР | 9566.26
66 | СГГ-20-01 --//-- , с выносным датчиком на штанге 30см и кабеле 1,5м, рабочая температура -20 - +50С, шкала измерения 0-50% НКПР | 8385.08
67 | СГГ-20-01М --//-- ,с выносным датчиком на штанге 30см и кабеле 1,5м, рабочая темппература -20 - +50С, аттестован на метан, шкала 0-5% СН4 | 8385.08
68 | СГГ-20-М --//-- ,со встроенным датчиком, рабочая температура -20 - +50С аттестован только на метан, шкала измерения 0-5% СН4 | 8190.38
69 | СГГ-20-02М --//-- ,с выносным датчиком на кабеле от 5 или 10м (по заказу), рабочая температура -20 - +50С, аттестован на метан, шкала 0-5% СН4 | 8385.08
70 | СГГ-20-Р --//-- , рабочая температура -20 - +50С аттестован Морским Регистром, шкала 0-50% НКПР | 9566.26
71 | СГГ-35И Переносной сигнализатор суммы предельных углеводородов, рабочая температура -30 +50С | 32359.14
72 | СГГ-35ИМ Переносной сигнализатор на СН4, рабочая температура -30 +50С | 32229.34
73 | СГГ-35ИП Переносной сигнализатор на С3Н8 (пропан), рабочая температура -30 +50С | 32229.34
74 | ИЗО переносной индикатор интенсивности запаха природного или сжиженного углеводородного газа в баллах, рабочая температура 0 +40С | 11733.92
75 | ОРГО стационарный органолептический одориметр работает в комплекте с ИЗО, рабочая температура +16 +25С | 26128.74
76 | ИТ-М индикатор-течеискатель метана без зарядного устр-ва | 5347.76
77 | СГГ-10Б ИБЯЛ 413.216.040 Бытовой стационарный сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10% НКПР, управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В), с адаптером питания 220 В | 1505.68
78 | СГГ-10Б ИБЯЛ 413.216.040-01 Бытовой стационарный сигнализатор горючих газов, порог срабатывания сигнализации 10% НКПР, управляет импульсным клапанами dу 15,20,25,32 (40В), питание 12 В, без адаптера питания 220 В | 1349.92
79 | СГГ-6М-П10 или -П20 сигнализация 10 или 20% НКПР управляет клапанами dу 15,20,25,32,40,50 (40В и 220В) | 2751.76
80 | СГГ-6М-П10С или -П20С управляет клапанами 220в dу 20,25,32,40,50 | 2550.57
81 | СГГ-6М-П10Н или -П20Н управляет клапанами 40в dу 15,20,25 | 2550.57
82 | СГГ-6М-В10 или -В20 модуль расширения увеличивает число каналов измерения,исп-ся совместно с СГГ-6М-П10,-П20 | 2265.01
83 | СОУ-1 Сигнализатор оксида углерода; контроль СО (пороги 20 мг/м3; 100 мг/м3 ) | 6022.72
84 | СТГ1-1Д10(в); -1Д20(в) Стационарный сигнализатор на СО(0-125 мг/м3,пороги: 20 мг/м3; 100 мг/м3) и с 1-м датчиком на СН4 (порог сигнализации-10%(20%) НКПР) | 10059.5
85 | СТГ1-2Д10(в); -2Д20(в) Стационарный сигнализатор на СО(0-125 мг/м3,пороги 20 мг/м3;100 мг/м3) и с 2-мя датчиками на СН4(порог сигнализации -10%(20%)НКПР) | 11422.4
86 | ИПА-1 Извещатель пожарный автономный | 423.5
Приборы и системы контроля выбросов карбюраторных и дизельных двигателей
1 | ГИАМ-29.13 для замера СО и СН в выхлопных газах карбюраторных двигателей без пульта дистанционного управления | 38680.4
2 | ГИАМ-29.12 для замера СО и СН в выхлопных газах карбюраторных двигателей, зимнее исполнение пробозаборника без выносного дистанционного пульта | 40108.2
3 | Выносной пульт дистанционного управления к ГИАМ-29 | 2427.26
4 | СМОГ-1М-01 Дымомер для дизельных двигателей (модернизированный) от сети переменного тока | 19573.84
5 | СМОГ-1М-02 Дымомер для дизельных двигателей (модернизированный)от 4-х аккумуляторов АА | 24077.9
Приборы и системы контроля технологических процессов и выбросов промышленных предприятий
1 | АКВТ-01 на О2 с коротким датчиком 160 х 900мм | 50076.84
2 | АКВТ-01 на О2 с длинным датчиком 160 х 1530 мм | 54775.6
3 | ГТМ-5101ВЗ на О2 взрывозащищенный датчик | 67950.3
4 | ГТМ-5101М-А (атомное исполнение) | 95273.2
5 | ГТВ-1101ВЗ на Н2 или О2 (1-но канальный) | 57047.1
6 | ГТВ-1101ВЗ на Н2 или О2 (2-х канальный) | 98583.1
7 | ГТВ-1101ВЗ на Н2 или О2 (3-х канальный) | 139729.7
8 | ГТВ-1101ВЗ на Н2 или О2 (4-х канальный) | 183277.6
9 | ГТВ-1101М-А (атомное исполнение) | 77231
10 | ГТВ-1101ВЗ-А (атомное исполнение) | 99167.2
11 | АНКАТ-7670 Стационарный г/а для измерения массовой концентрации меркаптанов в природном газе | 90405.7
12 | АНКАТ-310-01 ИБЯЛ 413.411.042 Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение О2, СО, t газовой смеси и окружающей среды, расчет CO2, α, КПД, без пробозаборника, с ЭХЯ пр-ва City Technology Ltd (Великобритания) | 41665.8
13 | АНКАТ-310-02 ИБЯЛ 413.411.042-01 Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение О2, СО, NO, давление/разряжение, t газовой смеси и окружающей среды, расчет CO2, NOx, α, КПД, потери тепла, без пробозаборника, с ЭХЯ пр-ва City Technology Ltd (Великобритания) | 53347.8
14 | АНКАТ-310-03 ИБЯЛ 413.411.042-02 Переносной г/а оптимизации режимов горения О2, СО, NO, SO2, давление/разряжение, t газовой смеси и окружающей среды, расчет CO2, NOx, α, КПД, потери тепла, без пробозаборника, с ЭХЯ пр-ва City Technology Ltd (Великобритания) | 63861.6
15 | Пробозаборник к АНКАТ-310 длиной 300мм ИБЯЛ 418.311.046 | 7074.1
16 | Пробозаборник к АНКАТ-310 длиной 500мм ИБЯЛ 418.311.046-01 | 7735.2
17 | Пробозаборник к АНКАТ-310 длиной 900мм ИБЯЛ 418.311.046-02 | 8397.4
18 | Термохолодильник ИБЯЛ 418.316.020 к АНКАТ-310 ИБЯЛ 413.411.042-02 (рекомендуется для АНКАТ-310 ИБЯЛ 413.411.042 и ИБЯЛ 413.411.042-01) | 12071.4
19 | ГЛ-5108 Газоанализатор микроконцентраций кислорода 4667сб., 4668сб. | 156019.6
20 | ГЛ-5108 Газоанализатор микроконцентраций кислорода 4669сб., 4670сб. | 171855.2
21 | ГЛ-5108 Газоанализатор микроконцентраций кислорода 4671сб., 4672сб. | 171855.2
22 | ИКВЧ(с) Стационарный измеритель концентрации взвешенных частиц | 62563.6
23 | ИКВЧ(п) Переносной измеритель концентрации взвешенных частиц | 69767.5
24 | ИКВЧ-ВЗ Переносной взрывозащ-ный измеритель конц-ий взвешен. частиц | 67236.4
25 | Оптима (оптимизация режимов горения) для контроля содержания О2 в отходящих газах газовых котельных для БПС(+5 - +50 С), для БОП(+5 - +100 С) | 14278
26 | Оптима-3 (оптимизация режимов горения) для измер-я конц-ции СО и О2 в отходящих газах газ.котельных и сигн-ции о появлении признаков неполн. сгорания топлива, тем-ра окр.среды для БПС(+5 - +50 С), для БОП(+5 - +100 С) | 69313.2
27 | Блок пробоотбора ИБЯЛ 418.311.049 с водяным (возд.) эжектором к Оптима-3 | 9825.86
28 | Блок пробоотбора ИБЯЛ 418.311.049-01 с побудителем расхода к Оптима-3 | 9825.86
29 | ГАММА-100 1-но компонентный ИК с RS 485 | 59902.7
30 | ГАММА-100 1-но компонентный ИК без RS 485 | 58150.4
31 | ГАММА-100 1-но компонентный ТК с RS 485 | 34682.56
32 | ГАММА-100 1-но компонентный ТК (на замену ГТВ) без RS 485 | 32709.6
33 | ГАММА-100 1-но компонентный ТМ(0-100%) с RS 485 | 45559.8
34 | ГАММА-100 1-но компонентный ТМ(0-100%) (на замену ГТМ) без RS 485 | 42574.4
35 | ГАММА-100 1-но компонентный ТМ(90-100%) с RS 485 | 52114.7
36 | ГАММА-100 1-но компонентный ТМ(90-100%) (на замену ГТМ) без RS 485 | 48934.6
37 | ГАММА-100 1-но компонентный ТМ в дымовых газах с RS 485 | 47571.7
38 | ГАММА-100 1-но компонентный ТМ в дымовых газах (на замену ГТМ) без RS 485 | 45430
39 | ГАММА-100 2-х компонентный ИК+ИК с RS 485 | 114288.9
40 | ГАММА-100 2-х компонентный SO2(0-2г/м3) ИК+ИК с RS 485 | 123180.2
41 | ГАММА-100 2-х компонентный ИК+ТМ(0-100%) с RS 485 | 92807
42 | ГАММА-100 2-х компонентный О2(95-100%)ИК+ТМ с RS 485 | 95403
43 | ГАММА-100 2-х компонентный SO2(0-2г/м3) ИК+ТМ(0-100%) с RS 485 | 98907.6
44 | ГАММА-100 2-х компонентный ИК+ТМ в дымовых газах с RS 485 | 101503.6
45 | ГАММА-100 2-х компонентный ИК+ТК с RS 485 | 93261.3
46 | ГАММА-100 2-х компонентный ТМ+ТК с RS 485 | 72817.8
47 | ГАММА-100 3-х компонентный ИК+ИК+ТМ(0-100%), ИК+ИК+ТМ в дымовых газах с RS 485 | 145376
48 | ГАММА-100 3-х компонентный SO2(0-2г/м3) ИК+ИК+ТМ(0-100%), ИК+ИК+ТМ в дымовых газах с RS 485 | 150178.6
49 | ГАММА-100 3-х компонентный ИК+ИК+ТК с RS 485 | 131617.2
50 | ГАММА-100 3-х компонентный SO2(0-2г/м3) ИК+ИК+ТК с RS 485 | 141871.4
51 | ГАММА-100 3-х компонентный ИК+ТК+ТМ с RS 485 | 122141.8
52 | ГАММА-100 3-х компонентный SO2(0-2г/м3) ИК+ТК+ТМ(0-100%) с RS 485 | 133304.6
Приборы по охране труда и анализу атмосферы
1 | ГИАМ-302-01ВЗ Переносной газоанализатор на СО2 (-20 - +40 С) без ЗПУ, взрывозащищенное исполнение | 24921.6
2 | ГИАМ-302-02ВЗ Переносной газоанализатор на СО2 (0 - +40 С) без ЗПУ, взрывозащищенное исполнение | 25051.4
3 | ГИАМ-302-03 Переносной газоанализатор на СО2 (-20 - +40 С) без ЗПУ | 24791.8
4 | ГИАМ-302-04 Переносной газоанализатор на СО2 (0 - +40 С) без ЗПУ | 25051.4
5 | ЗПУ-1,2-4 к ГИАМ-302 (зарядно-питающее устройство) ИБЯЛ.436241.005(по заказу) | 1272.04
6 | ГИАМ-315 Переносной газоанализатор на С1-С10 (в пересчете на углерод) (- 30 - +40 С) с ЗПУ взрывозащищенное исполнение | 42769.1
7 | ПАЛЛАДИЙ-3 Газоанализатор на СО (0-50 mг/м3) | 34656.6
8 | АНКАТ-7621-01В модуль на СО,в/з, с индикацией | 12110.34
9 | АНКАТ-7621-02В,-03В, модуль на SО2,H2S | 12110.34
10 | АНКАТ-7621-01ПВ модуль на СО с 8-ми канальным блоком питания и сигнализации | 35110.9
11 | АНКАТ-7621-02ПВ,-03ПВ модуль на SО2,H2S в комплекте с 8-ми канальным блоком питания и сигнализации (БПС) с индикацией | 35110.9
12 | АНКАТ-7621-01ВН модуль на СО без индикации Токр.ср.= -30 - +45 | 10682.54
13 | АНКАТ-7621-02 ВН,-03ВН модуль на SО2,H2S без индикации Токр.ср.= -30 -+45 в/з | 10799.36
14 | АНКАТ-7621-01ПВН модуль на СО в комплекте с 8-ми канальным БПС | 33488.4
15 | АНКАТ-7621-02ПВН,03ПВН модуль без индикации на SО2,H2S в комплекте с 8-ми канальным БПС | 33488.4
16 | АНКАТ-7621-04Н1,-2 модуль на СL2 без в\з | 12928.08
17 | АНКАТ-7621-04ПН1,-2 модуль на СL2 с 8-ми канальным БПС | 36473.8
18 | АНКАТ-7621-04Н1В,-04Н2В модуль на СL2 в/з | 12772.32
19 | АНКАТ-7621-04ПВ1,-04ПВ2 модуль на СL2 с 8-ми канальным БПС | 35889.7
20 | АНКАТ-7621-04К1 модуль на СL2 в комплекте с 16-ти канальным БОиР без в/з | 68080.1
21 | АНКАТ-7621-04К2 модуль на СL2 в комплекте с 16-ти канальным БОиР без в/з | 68469.5
22 | АНКАТ-7631М переносной на: O2-P, O2-ВД | 10734.46
23 | АНКАТ-7631М переносной на: NH3, O2 | 10409.96
24 | АНКАТ-7631М переносной на: СО, СО-Р, Н2S, H2S-P, CL2, SO2, NO2 | 9696.06
25 | ЗПУ 1,2-4 к АНКАТ-7631М ИБЯЛ.436.241.005-03 | 1272.04
26 | АМТ-03 переносной шахтный анализатор СН4 | 12759.34
27 | УЗА-3 к АМТ-03 устройство зарядное ИБЯЛ 436.231.014 (1-но канал) | 2589.51
28 | УЗА-3-5 к АМТ-03 устройство зарядное ИБЯЛ 436.231.015(5-ти канал.) | 6282.32
29 | АНКАТ-7664М переносной 4-х компонентный г/а: горючие газы (0-99%НКПР), кислород(0-30%об), угарный газ (0-200мг/м3), сероводород(0-40мг/м3) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 34397
30 | АНКАТ-7664М-01 переносной 3-х компонентный г/а: горючие газы (0-99%НКПР), кислород(0-30%об), угарный газ (0-200мг/м3) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 31281.8
31 | АНКАТ-7664М-02 переносной 2-х компонентный г/а: кислород(0-30%об), сероводород(0-40мг/м3) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 30892.4
32 | АНКАТ-7664М-03 переносной 2-х компонентный г/а: горючие газы (0-99%НКПР), сероводород(0-40мг/м3) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 27777.2
33 | АНКАТ-7664М-04 переносной 2-х компонентный г/а: горючие газы (0-99%НКПР), кислород(0-30%об) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 28101.7
34 | АНКАТ-7664М-05 переносной 2-х компонентный г/а: угарный газ (0-50мг/м3), диоксид азота (0-10мг/м3), со встроенным побудителем | 27258
35 | АНКАТ-7664М-06 переносной 2-х компонентный г/а: угарный газ (0-50мг/м3), сероводород (0-20мг/м3), со встроенным побудителем | 27258
36 | АНКАТ-7664М-07 переносной 2-х компонентный г/а: угарный газ (0-50мг/м3), диоксид серы (0-20мг/м3), со встроенным побудителем | 27258
37 | АНКАТ-7664М-08 переносной 2-х компонентный г/а: диоксид серы (0-20мг/м3), диоксид азота (0-10мг/м3), со встроенным побудителем | 27258
38 | АНКАТ-7664М-09 переносной 3-х компонентный г/а: угарный газ (0-50мг/м3), диоксид серы (0-20мг/м3), диоксид азота (0-10мг/м3), со встроенным побудителем | 27258
Приборы для анализа воды
1 | АНКАТ-7645-01 переносной на О2 в природной воде | 17652.8
2 | АНКАТ-7645-02 переносной на О2 в природной воде | 15381.3
3 | АНКАТ-7655 на О2 в растворенный в воде (0-50, 0-100, 0-1000мкг/л) | 23169.3
4 | АНКАТ-7655-01 на О2 в растворенный в воде (0-100 мкг/л) с блоком отбора пробы | 23428.9
Средства поверки
1 | ГДП-102 Генератор поверочный на Н2S, SO2, NO2, CL2, меркаптан | 85797.8
2 | Источник микропотока на NO2 (при заказе указывать диапозон,мг/м3 5 или 50) к ГДП-102 | 4257.44
3 | Источник микропотока на CL2 (при заказе указывать диапозон,мг/м3 5 или 50) к ГДП-103 | 4530.02
4 | Источник микропотока на H2S или SO2 к ГДП-102 | 4322.34
5 | Источник микропотока на NH3 к ГДП-102 | 3887.51
6 | Источник микропотока на меркаптан к ГДП-102 | 1830.18
Система контроля горючих и токсичных газов (СКАПО) с использованием БПС21
1 | ДАМ О2-30; -30Н датчики термомагнитные ИБЯЛ 407.111.002; -01 на кислород | 27128.2
2 | ДАХ NH3 датчики электрохимические ИБЯЛ 413.412.003-05;-06 | 8060.58
3 | ДАХ O2 датчики электрохимические ИБЯЛ 413.412.003-07 | 9696.06
4 | ДАХ СО,H2S,SO2,CL2 датчики электрохимические ИБЯЛ413.412.003;-01;-02;-03;-04 | 7658.2
5 | ДАХ NO2-10 датчики электрохимические ИБЯЛ 413.412.003-08 | 9086
6 | ДАХ HCl-30 датчики электрохимические ИБЯЛ 413.412.003-09 | 9280.7
7 | ДАТ; -Н датчики термохимические ИБЯЛ 413.216.036; -01 | 6879.4
8 | ДАК СН4, СО2-1, СО2-1В ИБЯЛ 418.414.071;-01-06 | 26219.6
9 | БР блок реле ИБЯЛ 423.142.004 | 15965.4
10 | БРС блок раширения и сигнализации ИБЯЛ 411.111.036 | 34851.3
11 | БСУ блок связи и управления ИБЯЛ 411.111.035 | 32164.44
12 | БПС21-8-2ВБ блок пит-я и сиг-ии 8 каналов, 2 порога, в/з, без индикации | 45040.6
13 | БПС21-8-2ВЦ блок пит-я и сиг-ии 8 каналов, 2 порога, в/з, цифровая индикация | 46663.1
14 | БПС21-8-3ВБ блок пит-я и сиг-ии 8 каналов, 3 порога, в/з, без индикации | 46728
15 | БПС21-8-3ВЦ блок пит-я и сиг-ии 8 каналов, 3 порога, в/з, цифровая индикация | 47766.4
16 | БПС21-8-2Б блок пит-я и сиг-ии 8 каналов, 2 порога, не в/з, без индикации | 34384.02
17 | БПС21-8-2Ц блок пит-я и сиг-ии 8 каналов, 2 порога, не в/з, цифровая индикация | 35889.7
18 | БПС21-4-2ВБ блок пит-я и сиг-ии 4 канала, 2 порога, в/з, без индикации | 27309.92
19 | БПС21-4-2ВЦ блок пит-я и сиг-ии 4 канала, 2 порога, в/з, цифровая индикация | 28815.6
20 | БПС21-4-3ВБ блок пит-я и сиг-ии 4 канала, 3 порога, в/з, без индикации | 27907
21 | БПС21-4-3ВЦ блок пит-я и сиг-ии 4 канала, 3 порога, в/з, цифровая индикация | 29399.7
22 | БПС21-4-2Б блок пит-я и сиг-ии 4 канала, 2 порога, не в/з, без индикации | 22130.9
23 | БПС21-4-2Ц блок пит-я и сиг-ии 4 канала, 2 порога, не в/з, цифровая индикации | 23883.2
24 | БПС21-1-2В блок пит-я и сиг-ии 1 канал, 2 порога, в/з, без индикации, без токового выхода | 5828.02
25 | БПС21-1-2ВБ блок пит-я и сиг-ии 1 канал, 2 порога, в/з, без индикации | 7203.9
26 | БПС21-1-2ВЦ блок пит-я и сиг-ии 1 канал, 2 порога, в/з, цифровая индикация | 8839.38
27 | БМС блок местной сигнализации ИБЯЛ 411.531.005;-01…-14( при заказе указывать какой газ и порог срабатывания сигнализации требуется | 4062.74
28 | Выносной пульт к г/а ДАМ ИБЯЛ.421.252.001 | 2427.26
29 | Выносной пульт к г/а ДАК ИБЯЛ.421.252.001-01 | 2427.26